ძალოვანი ტრანსფორმატორის შესყიდვა

ტექნიკური დავალება:

შესყიდული იქნას 2 ერთეული ახალი ზეთიანი ძალოვანი ტრანსფორმატორი.

პროექტის დასახელება - ტაბახმელა 2

მიწოდების ადგილი - წყალსადენის ქუჩა

მიწოდების ვადა - 7 დღე ხელშეკრულების გაფორმებიდან

სიმძლავრე - 2500 კვა

მაღალი მხარის ძაბვა - 6კვ

დაბალი მხარის ძაბვა - 0.4 კვ

გრაგნილების შეერთების ჯგუფი - dyn11

რაოდენობა 2 ცალი

საგარანტიო ვადა - 5 წელი

ტრანსფორმატორები უნდა იყოს მოწინავე მწარმოებლის (ევროპული ან აზიური წარმოების), ახალი, ექსპლუატაციაში არ მყოფი, უნდა მოყვებოდეს ქარხნული დოკუმენტაცია და გაზომვების ოქმები.