ტექნიკური დავალება

სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მოწყობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის

შედგენის მომსახურება

შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს, სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მოწყობის საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების შედგენა. სისტემა უნდა იყოს მისამართებრივი და უნდა ჰქონდეს ხმოვანი შეტყბობინების ფუნქცია. საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა დამუშავდეს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების გათვალისწინებით.

* საპროექტო ობიექტის ძირითადი პარამეტრები და წინასაპროექტო მონაცემები:

1. სს "საქართველოს კლინიკები" - ახალქალაქის ჰოსპიტალი  - ათვისებული ფართი 3,700.00 კვ. მ. საერთო ფართი 4,710.49 კვ.მ

2. სს "საქართველოს კლინიკები"- ქობულეთის ჰოსპიტალი - ათვისებული ფართი 5,763.12 კვ.მ. საერთო ფართი 7,341.95 კვ. მ.

3. სს „საქართველოს კლინიკები“ - ფოთის ჰოსპიტალი  - ათვისებული ფართი 3,738.20 კვ.მ. საერთო ფართი 6,141.97 კვ. მ.

4. სს "საქართველოს კლინიკები" - თელავის რეფერალური ჰოსპიტალი - ათვისებული ფართი 1,672.00 კვ. მ. საერთო ფართი 5,433.70 კვ.მ

5. შპს ახალი კლინიკა - ხაშურის კლინიკა - 3,468.00 კვ. მ.

6. სს "საქართველოს კლინიკები"- ი. ციციშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკა - თბილისი - 7,400.00 კვ. მ.

7. სს "საქართველოს კლინიკები"-ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალი - 9,700.00 კვ. მ.

8. სს "საქართველოს კლინიკები" - ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალი - 5,529.70 კვ. მ.

9. სს "საქართველოს კლინიკები"- ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი 6,913.00

10. სს "საქართველოს კლინიკები"- ასპინძის კლინიკა - 741.00 კვ. მ.

11. სს "საქართველოს კლინიკები"- ახმეტის კლინიკა - 1,012.00 კვ. მ.

12. სს "საქართველოს კლინიკები"- მარტვილის კლინიკა - 1,122.00 კვ. მ.

13. სს "საქართველოს კლინიკები" - ნინოწმინდის კლინიკა - 2,000.00 კვ. მ.

14. სს "საქართველოს კლინიკები"- ტყიბულის კლინიკა - 1,135.00 კვ. მ.

15. შპს ალიანს მედი - ქარელის კლინიკა - 1,955.00 კვ. მ.

16. სს "საქართველოს კლინიკები" - ქედის კლინიკა - 1,100.00 კვ. მ.

17. სს "საქართველოს კლინიკები" - ყვარელის კლინიკა - 1,135.00 კვ. მ.

18. სს "საქართველოს კლინიკები"- შუახევის კლინიკა - 1,100.00 კვ. მ.

19. სს "საქართველოს კლინიკები"- ჩხოროწყუს კლინიკა - 899.00 კვ. მ.

20. სს "საქართველოს კლინიკები"- წალენჯიხის კლინიკა - 1,595.00 კვ. მ.

21. შპს წყალტუბოს რაიონული საავადმყოფო - 1,400.00 კვ. მ.

22. სს "საქართველოს კლინიკები"- ხობის კლინიკა - 1,274.00 კვ. მ

23. სს "საქართველოს კლინიკები" - ხონის კლინიკა - 957.00 კვ. მ.

24. სს "საქართველოს კლინიკები" - ხულოს კლინიკა - 1,600.00 კვ. მ.

25. სს "საქართველოს კლინიკები" - თერჯოლის კლინიკა - 1,171.00 კვ. მ.

26. სს "საქართველოს კლინიკები" - ადიგენის კლინიკა - 1,274.00 კვ. მ.

27. სს "საქართველოს კლინიკები"- აბაშის კლინიკა - 1,200.00 კვ. მ.

მიზანი:სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების პროექტირება და ხარჯთაღრიცხვა

შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე, სამუშაოები უნდა შესრულდეს შემდეგი გრაფიკის მიხედვით:

 I ეტაპი: **1.04 – 5.06**

1. *ციციშვილი*
2. *ყვარელი*
3. *ახმეტა*
4. *ადიგენი*
5. *ასპინძა*
6. *ნინოწმინდა*
7. *ქარელი*

 II ეტაპი: **05.06 – 30.07**

1. ქედა
2. შუახევი
3. ხულო
4. წყალტუბო
5. ხონი
6. ხობი
7. თერჯოლა
8. ტყიბული
9. წალენჯიხა
10. მარტვილი
11. აბაშა
12. ჩხოროწყუ

 III ეტაპი - **25.12.2024-მდე:**

1. ახალციხე
2. ახალქალაქი
3. ხაშური
4. თელავი
5. ქუთაისი
6. ქობულეთი
7. ზუგდიდი
8. ფოთი
* წარმოსადგენი საპროექტო დოკუმენტაცია:
1. კონსტრუქციული სამუშაო ნახაზები (სქემები, დეტალები, კვანძები, სპეციფიკაციები);
2. ელმომარაგება (სქემები, დეტალები, კვანძები, სპეციფიკაციები);
3. რენდერები და ფოტომასალა მონტაჟის სახით;
4. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
5. პროექტის განმარტებით ბარათში მოკლედ უნდა იყოს აღწერილი საპროექტო გადაწყვეტები (უნდა დაერთოს საჭირო დაანგარიშებები, სქემები, ცხრილები, ფოტომასალა და ა. შ.), მოცემული უნდა იყოს ობიექტის ძირითადი პარამეტრები, გამოყენებული მასალების სპეციფიკაციები, სამუშაოთა ჩამონათვალი, მოცულობები და მშენებლობის ორგანიზაციის რეკომენდაციები საორიენტაციო კალენდარული გრაფიკით.
6. მიმწოდებელმა, საპროქტო-სახარჯთაღრიცხვო და ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოსთან შეთანხმების დოკუმენტაციები უნდა წარმოადგინოს ცალ-ცალკე ფაილებად თითოეული კლინიკის ჭრილში
7. მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ოთხ ეგზემპლარად ნაბეჭდი, ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული საპროექტო დოკუმენტაცია, ქართულ ენაზე. წარმოდგენილ მასალას თან უნდა დაერთოს მათი ელექტრონული ვერსიები (ტექსტური ნაწილი Word და Excel ფაილების სახით, ხოლო ნახაზები - AutoCAD (ან მსგავს) და PDF ფორმატში).
* დამატებითი მოთხოვნები:

1. საპროექტო სამუშაოების დაწყებამდე და მუშა დოკუმენტაციის დროს, საპროექტო გადაწყვეტილებების შესათანხმებლად, პროექტის ავტორი ვალდებულია დაუკავშირდეს დამკვეთი ორგანიზაციის წარმომადგენლებს და განახორციელოს ვიზიტი კლინიკებში

2. პროექტის ავტორი ვალდებულია პროექტი შეუთანხმოს ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ სამსახურს.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია აღნიშნული პროექტის განხორციელების მთელი პერიოდის განმავლობაში, მათ შორის საპროექტო მომსახურების ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდგომ (საჭიროების შემთხვევაში) მონაწილეობა მიიღოს საპროექტო გადაწყვეტილებათა დაზუსტებაში, მუშა ნახაზების და სამშენებლო მოცულობების შესაბამისი ცვლილებების მომზადება - შეთანხმებაში.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების მიმდინარეობის მთელ პერიოდში უსასყიდლოდ გაწიოს საავტორო ზედამხედველობა და მონაწილეობა მიიღოს ფარული სამუშაოების, მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და წესებით გათვალისწინებული სხვა აქტების შედგენაში

5. მიმწოდებელი ვალდებულია აღნიშნული პროექტი (ტექსტური და გრაფიკული ინფორმაცია) შეათანხმოს ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოებთან.

შენიშვნა:

* + შემსყიდველი მიმწოდებელს გადასცემს მის ხელთ არსებულ ყველა მასალას, რომელიც შეიძლება საჭირო იყოს მომსახურების გაწევისთვის.

(პასუხისმგებელი პირის თანამდებობა, სახელი გვარი) ხელმოწერა