## BAKHTRIONI
დასახელება | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულის ღირებულება დღგ-სა და ტრანსპორტირების ჩათვლით | ჯამური ღირებულება დღგ-სა და ტრანსპორტირების ჩათვლით | ბრენდი/მოდელი/მწარმოებელი ქვეყანა | მოწოდების ვადა | გადახდის პირობა | QTY - 1 set | set | QTY - Total | ელ.გამანაწ.ფარი:
კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგური, სტანდარტული, სააბონენტო ტიპის, 1X(250) კვა სიმძლავრის ტრანსფორმატორისთვის, მაღალ მხარეს 2 უჯრედით, ცალხაზოვანი სქემის მიხედვით, ძალოვანი ტრანსფორმატორის გარეშე. | pcs | 1 | [9 empty] | #REF!
TransferPacT automatic, 160A, 400V, 3P, rotary,frame 160A | pcs | 1 | [8 empty] | MDB | #REF!
IDPN N VIGI 16A C 30MA AC-TYPE RESIDUAL | pcs | 1 | [8 empty] | MDB | #REF!
iC60H 1P 10A C | pcs | 3 | [8 empty] | MDB | #REF!
iC60H 1P C 32A | pcs | 1 | [8 empty] | MDB | #REF!
iC60H 3P 16A C | pcs | 1 | [8 empty] | MDB | #REF!
iC60H 3P 32A C | pcs | 2 | [8 empty] | MDB | #REF!
iC60H 3P 40A C | pcs | 2 | [8 empty] | MDB | #REF!
iC60H 3P 50A C | pcs | 1 | [8 empty] | MDB | #REF!
iC60H 3P 63A C | pcs | 2 | [8 empty] | MDB | #REF!
iC60H 1P 32A C MCB | pcs | 2 | [8 empty] | MDB | #REF!
NSX100F 36kA AC 3P3D 63A TMD | pcs | 1 | [8 empty] | MDB | #REF!
NSX100F 36kA AC 3P3D 80A TMD | pcs | 1 | [8 empty] | MDB | #REF!
NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD | pcs | 1 | [8 empty] | MDB | #REF!
NSX400F 36kA AC 3P3D 400A 2,3 | pcs | 1 | [8 empty] | MDB | #REF!
Comb busbar 3P 100A 24Mod. | pcs | 1 | [8 empty] | MDB | #REF!
LINERGY DP 3P D.BLK/COMPACT 250A 27HOLES | pcs | 1 | [8 empty] | MDB | #REF!
GS delay Alarm | pcs | 1 | [8 empty] | MDB | #REF!
PE V.BAR W.HOLES 25X5 L1675 LINERGY TB | pcs | 1 | [8 empty] | MDB | #REF!
EARTH BAR 35²/40 CLAMPS L450 LINERGY TB | pcs | 1 | [8 empty] | MDB | #REF!
კარადა 2000X1000X450 და დახმხარე მასალა | set | 1 | [8 empty] | MDB | #REF!
iK60N 3P 50A C | pcs | 1 | [8 empty] | LDB-1 | #REF!
IDPN N VIGI 16A C 30MA AC-TYPE RESIDUAL | pcs | 9 | [8 empty] | LDB-1 | #REF!
iK60N 1P 16A C | pcs | 11 | [8 empty] | LDB-1 | #REF!
iK60N 1P 6A C | pcs | 5 | [8 empty] | LDB-1 | #REF!
Comb busbar 3P 100A 24Mod. | pcs | 1 | [8 empty] | LDB-1 | #REF!
ACTI9 Comb busbar iC40 3PN 24 mod. 18mm | pcs | 1 | [8 empty] | LDB-1 | #REF!
EARTH BAR 35²/40 CLAMPS L450 LINERGY TB | pcs | 2 | [8 empty] | LDB-1 | #REF!
ფარი 600X500X300 სახარჯი მასალა | set | 1 | [8 empty] | LDB-1 | #REF!
iK60N 3P 50A C | pcs | 1 | [8 empty] | LDB-2 | #REF!
IDPN N VIGI 16A C 30MA AC-TYPE RESIDUAL | pcs | 11 | [8 empty] | LDB-2 | #REF!
iK60N 1P 16A C | pcs | 10 | [8 empty] | LDB-2 | #REF!
iK60N 1P 6A C | pcs | 2 | [8 empty] | LDB-2 | #REF!
Comb busbar 3P 100A 24Mod. | pcs | 1 | [8 empty] | LDB-2 | #REF!
ACTI9 Comb busbar iC40 3PN 24 mod. 18mm | pcs | 1 | [8 empty] | LDB-2 | #REF!
EARTH BAR 35²/40 CLAMPS L450 LINERGY TB | pcs | 2 | [8 empty] | LDB-2 | #REF!
ფარი 600X500X300 სახარჯი მასალა | set | 1 | [8 empty] | LDB-2 | #REF!
6 კვ ძაბვის გამ. მოწყობილობა, შემკრები სალტეებით ნომინალური დენი 1250ა, შედგენილია 8კარადით UniGear ZS1, დაკომპლექტებულია ვაკუუმური ამომრთველებით VMAX/L და სარელეო დაცვის მიკროპროცესორული ტერმინალით. | set | 1 | [9 empty] | #REF!
სამფაზიანი ძალოვანი ტრანსფორმატორი, გრაგნილების ზეთით გაგრილებით, სიმძლავრით 2000 კვა, ძაბვით 6/0,69 კვ , დამცავი გარსაცმით გარე მონტაჟისთვის, შეერთების ჯგუფით " სამკუთხედი-ვარსკვალივი - ნოლი", IP31 | set | 2 | [9 empty] | #REF!
დამხმარე სამონტაჟო მასალები | set | 2 | [9 empty] | #REF!
UPS-ის გამანაწ.ფარი | [10 empty] | UPS-ის გამანაწ.ფარი | #REF!
UPS 10 kVA E3SUPS10KHB1 / E3SOPT001 | pcs | 2 | [8 empty] | UPS-ის გამანაწ.ფარი | #REF!
iC60H 2P 63A C | pcs | 3 | [8 empty] | UPS-ის გამანაწ.ფარი | #REF!
iC60H 2P 16A C | pcs | 14 | [8 empty] | UPS-ის გამანაწ.ფარი | #REF!
Comb busbar 2P 100A 24Mod. | pcs | 2 | [8 empty] | UPS-ის გამანაწ.ფარი | #REF!
კარადა და დამხმარე მასალა | set | 1 | [8 empty] | UPS-ის გამანაწ.ფარი | #REF!
NA2XS(F)2Y-1X120RM/16 | m | 290 | [9 empty] | #REF!
NA2XS(F)2Y-1X70RM/16 | m | 170 | [9 empty] | #REF!
NA2XS(F)2Y-1X50RM/16 | m | 197 | [9 empty] | #REF!
შიდა მონტაჟის საბოლოო ქურო ერთგამტარიანი კაბელისთვის პლასტმასის იზოლაციით 12 კვ ძაბვაზე, კვეთი 70-120 მმ. CHE-I 12 kV 70-240 | set | 12 | [9 empty] | #REF!
შიდა მონტაჟის საბოლოო ქურო ერთგამტარიანი კაბელისთვის პლასტმასის იზოლაციით 12 კვ ძაბვაზე, კვეთი 70-120 მმ. CHE-I 12 kV 25-95 | set | 6 | [9 empty] | #REF!
ბუნიკი 70-120 მმ. SK-V-AS 95/240 | pcs | 12 | [9 empty] | #REF!
ბუნიკი 16-95 მმ. SK-V-AS 16-95 | pcs | 12 | [9 empty] | #REF!
პოლიამიდისგან დამზადებული მოქნილი ცალუღი | pcs | 200 | [9 empty] | #REF!
circuit breaker Compact NSX630F - Microl | pcs | 8 | [8 empty] | 690V გამანაწილებელი ფარი | #REF!
CONNECTION NSX TOGGLE-3P 630A FIXED HORZ | pcs | 8 | [8 empty] | 690V გამანაწილებელი ფარი | #REF!
1 3P LONG TERMINAL SHIELD | pcs | 8 | [8 empty] | 690V გამანაწილებელი ფარი | #REF!
iC60H 2P 10A C | pcs | 2 | [8 empty] | 690V გამანაწილებელი ფარი | #REF!
TRF 230-400/230V 160VA | pcs | 2 | [8 empty] | 690V გამანაწილებელი ფარი | #REF!
Miniature relay 4 CO 230 V AC | pcs | 2 | [8 empty] | 690V გამანაწილებელი ფარი | #REF!
Simple Socket mixed terminations 4CO ris | pcs | 2 | [8 empty] | 690V გამანაწილებელი ფარი | #REF!
SR 26 I-O 100-240 VAC | pcs | 1 | [8 empty] | 690V გამანაწილებელი ფარი | #REF!
PB - Spring Rtn, black - 1NO | pcs | 3 | [8 empty] | 690V გამანაწილებელი ფარი | #REF!
PB - Spring Rtn, green -1NO | pcs | 3 | [8 empty] | 690V გამანაწილებელი ფარი | #REF!
Selector -3POS-2N/O | pcs | 1 | [8 empty] | 690V გამანაწილებელი ფარი | #REF!
EP MVS CB 2500A 65KA 3P EF 240VAC ET5 FI | pcs | 3 | [8 empty] | 690V გამანაწილებელი ფარი | #REF!
PLAIN HZ FLAT BAR LINERGY BS 50X10 L2000 | pcs | 2 | [8 empty] | 690V გამანაწილებელი ფარი | #REF!
PLAIN HZ FLAT BAR LINERGY BS 80X10 L2000 | pcs | 32 | [8 empty] | 690V გამანაწილებელი ფარი | #REF!
CABLE-TYPE INTERLOC.FOR 3 FIXED OR DRAWO | pcs | 1 | [8 empty] | 690V გამანაწილებელი ფარი | #REF!
ფარი 2000X3050X875 + სახარჯი მასალა | set | 1 | [8 empty] | 690V გამანაწილებელი ფარი | #REF!
NYY-O 1X300 RM | m | 1526 | [9 empty] | #REF!
NYY-O 1X185 RM | m | 407 | [9 empty] | #REF!
კაბელი ძალოვანი კავშირისთვის სიხშირის გადამყვანებში ორმაგი ეკრანით 1 კვ-,დე ძაბვისთვის. | m | 248 | [9 empty] | #REF!
თერმოკუმშვადი სააბოლო ქურო 1 კვ შიდა ინსტალაციისთვის ბუნიკებით 240 მმ²-დან 400 მმ²-მდე კვეთის კაბელზე, სპილენძის დენგამტარი ბირთვით, ბუნიკები კომპლექტში | set | 32 | [9 empty] | #REF!
თერმოკუმშვადი სააბოლო ქურო 1 კვ შიდა ინსტალაციისთვის ბუნიკებით 150 მმ²-დან 240 მმ²-მდე კვეთის კაბელზე, სპილენძის დენგამტარი ბირთვით, ბუნიკები კომპლექტში | set | 60 | [9 empty] | #REF!
პოლიმიდისგან დამზადებული მოქნილი საკაბელო ცალუღი | pcs | 420 | [9 empty] | #REF!
ორფენიანი მოქნილი გოფრირებული მილი დამზადებული პოლიეთილენისგან (ПНД/ПВД) ПВХ მოქნილი ორფენიანი, Dвн=160 მმ | m | 1000 | [9 empty] | #REF!
NYY-J RE - 3G2,5 | m | 25 | [9 empty] | #REF!
NYY-О RE - 2G2,5 | m | 23 | [9 empty] | #REF!
OLFLEX CLASSIC 130 H - 7G6 | m | 20 | [9 empty] | #REF!
OLFLEX CLASSIC 130 H - 4G6 | m | 20 | [9 empty] | #REF!
OLFLEX CLASSIC 130 H - 10G1,5 | m | 45 | [9 empty] | #REF!
OLFLEX CLASSIC 130 H - 7G1,5 | m | 45 | [9 empty] | #REF!
OLFLEX CLASSIC 130 H - 5G1,5 | m | 15 | [9 empty] | #REF!
OLFLEX CLASSIC 130 H - 4G1,5 | m | 55 | [9 empty] | #REF!
Harmony iPC, S Panel PC Optimized SSD W15 DC | pcs | 1 | [8 empty] | PLC | #REF!
EMSE 3 Party 1.5K Tag RT License | pcs | 1 | [8 empty] | PLC | #REF!
12 slots Eth backplane | pcs | 2 | [8 empty] | PLC | #REF!
Ana 8 U/I In Isolated Fast | pcs | 5 | [8 empty] | PLC | #REF!
Ana 4 U/I Out Isolated | pcs | 2 | [8 empty] | PLC | #REF!
ana 8 tc/rtd isolated in | pcs | 5 | [8 empty] | PLC | #REF!
High Power Isol 24to48 VDC Power Supply | pcs | 2 | [8 empty] | PLC | #REF!
M340 32 Dicrete Inputs Module, 24VDC | pcs | 6 | [8 empty] | PLC | #REF!
M340 DISCRETE MODULE, 24VDC, 64 Output | pcs | 1 | [8 empty] | PLC | #REF!
40way terminal-one end for M340I/O-3m | pcs | 10 | [8 empty] | PLC | #REF!
FCN 2 X 20 WIRE 3M CABLE | pcs | 8 | [8 empty] | PLC | #REF!
SCREW TERMINAL STRIP 20 CIR. POINTS | pcs | 2 | [8 empty] | PLC | #REF!
28-Way Rmovable Cage Clamp Terminal | pcs | 5 | [8 empty] | PLC | #REF!
MODICON M340 ETHERNET MODULE | pcs | 1 | [8 empty] | PLC | #REF!
BUS MODULE 2 RS485/232 PORTS | pcs | 1 | [8 empty] | PLC | #REF!
Harsh RTU, 1 ETH/1 Serial ports | pcs | 1 | [8 empty] | PLC | #REF!
CPU340-20 MODBUS ETHERNET | pcs | 1 | [8 empty] | PLC | #REF!
backplane extender kit BMXXBE2005 | pcs | 1 | [8 empty] | PLC | #REF!
Backplane extender kit OFSUASCZZSPMZZ | pcs | 1 | [8 empty] | PLC | #REF!
Backplane extender kit VW3A8306 | pcs | 2 | [8 empty] | PLC | #REF!
GV2ME MOTOR CB THERM/MAG 9-14A ROCKER | pcs | 1 | [8 empty] | PLC | #REF!
iC60H 2P 16A C | pcs | 2 | [8 empty] | PLC | #REF!
iC60H 2P 10A C | pcs | 1 | [8 empty] | PLC | #REF!
iC60H 2P 6A C | pcs | 1 | [8 empty] | PLC | #REF!
LIMIT SWITCH XCKN METAL END PLUNGER | pcs | 1 | [8 empty] | PLC | #REF!
LED lamp. without socket + detect | pcs | 1 | [8 empty] | PLC | #REF!
TRF 230-400/230V 2.5KVA | pcs | 1 | [8 empty] | PLC | #REF!
SOCKET 2P+E 10/16A INDICATOR (DIN TYPE) | pcs | 1 | [8 empty] | PLC | #REF!
Double Thermostat(NO NC) (Ti?1C) | pcs | 1 | [8 empty] | PLC | #REF!
Filterfan 560m3/h 230V IP54 | pcs | 1 | [8 empty] | PLC | #REF!
VPU AC II F 1+1 | pcs | 1 | [8 empty] | PLC | #REF!
PRO ECO 960W | pcs | 1 | [8 empty] | PLC | #REF!
CP DC UPS 24V | pcs | 1 | [8 empty] | PLC | #REF!
DURA ECO LA-B | pcs | 1 | [8 empty] | PLC | #REF!
IE-SW-EL05-5GT | pcs | 1 | [8 empty] | PLC | #REF!
TeSys fuse carrier 1P+N 50A | pcs | 1 | [8 empty] | PLC | #REF!
TeSys cartridge fuse 14 x 51 mm - gG ti | pcs | 1 | [8 empty] | PLC | #REF!
AIO21 1.5 SI | pcs | 260 | [8 empty] | PLC | #REF!
TRZ 24VDC 2CO | pcs | 110 | [8 empty] | PLC | #REF!
ZQV 1.5N/10 RD | pcs | 35 | [8 empty] | PLC | #REF!
ZQV 1.5N/10 BL | pcs | 35 | [8 empty] | PLC | #REF!
AEP IO21 | pcs | 35 | [8 empty] | PLC | #REF!
AEB 35 SC/1 | pcs | 35 | [8 empty] | PLC | #REF!
SET AAP13 6/1.5 | pcs | 4 | [8 empty] | PLC | #REF!
G 20/4.00A/F | pcs | 6 | [8 empty] | PLC | #REF!
G 20/0.50A/F | pcs | 160 | [8 empty] | PLC | #REF!
SIHA 3/G20 | pcs | 170 | [8 empty] | PLC | #REF!
AITB 2.5 LDT-L | pcs | 170 | [8 empty] | PLC | #REF!
AEP ITB 2.5 | pcs | 15 | [8 empty] | PLC | #REF!
AEB 35 SCL/1 V | pcs | 15 | [8 empty] | PLC | #REF!
TeSysU MODBUS HUB STAR TOPOLOGY | pcs | 2 | [8 empty] | PLC | #REF!
კარადა, 1200x2200x600, (ШхВхГ), ip55 | pcs | 1 | [8 empty] | PLC | #REF!
iK60N 3P 63A C | pcs | 1 | [8 empty] | DB.1 | #REF!
iK60N 3P 32A C | pcs | 11 | [8 empty] | DB.1 | #REF!
iK60N 3P 6A C | pcs | 1 | [8 empty] | DB.1 | #REF!
round pilot light diam 22l | pcs | 3 | [8 empty] | DB.1 | #REF!
EARTH BAR 35²/40 CLAMPS L450 LINERGY TB | pcs | 2 | [8 empty] | DB.1 | #REF!
ფარი 600x800x250 | pcs | 1 | [8 empty] | DB.1 | #REF!
ურდულის და ძრავის მართვის ფარი | კომპ. | 6
iK60N 3P 6A C | pcs | 2 | [8 empty] | ურდულის და ძრავის მართვის ფარი | #REF!
iK60N 2P 6A C | pcs | 1 | [8 empty] | ურდულის და ძრავის მართვის ფარი | #REF!
iK60N 1P 6A C | pcs | 1 | [8 empty] | ურდულის და ძრავის მართვის ფარი | #REF!
round pilot light diam 22l | pcs | 3 | [8 empty] | ურდულის და ძრავის მართვის ფარი | #REF!
round pilot light diam 22 | pcs | 3 | [8 empty] | ურდულის და ძრავის მართვის ფარი | #REF!
round pilot light diam 22 | pcs | 2 | [8 empty] | ურდულის და ძრავის მართვის ფარი | #REF!
Simple Socket mixed terminations 4CO ris | pcs | 5 | [8 empty] | ურდულის და ძრავის მართვის ფარი | #REF!
Miniature relay 4 CO 230 V AC | pcs | 5 | [8 empty] | ურდულის და ძრავის მართვის ფარი | #REF!
Contactor TeSys D 3P AC3 12A 220VAC coil | pcs | 2 | [8 empty] | ურდულის და ძრავის მართვის ფარი | #REF!
CONTACTS BLOCK | pcs | 2 | [8 empty] | ურდულის და ძრავის მართვის ფარი | #REF!
GV2ME MOTOR CB THERM/MAG 4-6.3A ROCKER | pcs | 1 | [8 empty] | ურდულის და ძრავის მართვის ფარი | #REF!
TeSys GV2 & GV3 - aux contact - 1 NO + 1 | pcs | 1 | [8 empty] | ურდულის და ძრავის მართვის ფარი | #REF!
iK60N 3P 16A C | pcs | 1 | [8 empty] | ურდულის და ძრავის მართვის ფარი | #REF!
Phase control relay, multifunction | pcs | 1 | [8 empty] | ურდულის და ძრავის მართვის ფარი | #REF!
KEY SELECTOR SWITCH | pcs | 2 | [8 empty] | ურდულის და ძრავის მართვის ფარი | #REF!
NO SCREW TERMINAL CONTACT | pcs | 16 | [8 empty] | ურდულის და ძრავის მართვის ფარი | #REF!
Emergency stop,40 mm mantar kafalı | pcs | 2 | [8 empty] | ურდულის და ძრავის მართვის ფარი | #REF!
NC SCREW TERMINAL CONTACT | pcs | 4 | [8 empty] | ურდულის და ძრავის მართვის ფარი | #REF!
PUSHBUTTON | pcs | 2 | [8 empty] | ურდულის და ძრავის მართვის ფარი | #REF!
PUSHBUTTON | pcs | 1 | [8 empty] | ურდულის და ძრავის მართვის ფარი | #REF!
PUSHBUTTON | pcs | 1 | [8 empty] | ურდულის და ძრავის მართვის ფარი | #REF!
1.5MM კლემნიკი შავი | pcs | 50 | [8 empty] | ურდულის და ძრავის მართვის ფარი | #REF!
1.5MM კლემნიკი ლურჯი | pcs | 4 | [8 empty] | ურდულის და ძრავის მართვის ფარი | #REF!
TeSys D accessory reversing kit | pcs | 1 | [8 empty] | ურდულის და ძრავის მართვის ფარი | #REF!
ფარი 600x1000x270 | pcs | 1 | [8 empty] | ურდულის და ძრავის მართვის ფარი | #REF!
2 ურდულის მართვის ფარი | set | 5 | [8 empty] | 2 ურდულის მართვის ფარი
iK60N 3P 6A C | pcs | 1 | [8 empty] | 2 ურდულის მართვის ფარი | #REF!
iK60N 1P 6A C | pcs | 1 | [8 empty] | 2 ურდულის მართვის ფარი | #REF!
round pilot light diam 22 | pcs | 4 | [8 empty] | 2 ურდულის მართვის ფარი | #REF!
round pilot light diam 22 | pcs | 4 | [8 empty] | 2 ურდულის მართვის ფარი | #REF!
round pilot light diam 22l | pcs | 4 | [8 empty] | 2 ურდულის მართვის ფარი | #REF!
Simple Socket mixed terminations 4CO ris | pcs | 8 | [8 empty] | 2 ურდულის მართვის ფარი | #REF!
Miniature relay 4 CO 230 V AC | pcs | 8 | [8 empty] | 2 ურდულის მართვის ფარი | #REF!
Contactor TeSys D 3P AC3 12A 220VAC coil | pcs | 4 | [8 empty] | 2 ურდულის მართვის ფარი | #REF!
CONTACTS BLOCK | pcs | 4 | [8 empty] | 2 ურდულის მართვის ფარი | #REF!
GV2ME MOTOR CB THERM/MAG 4-6.3A ROCKER | pcs | 2 | [8 empty] | 2 ურდულის მართვის ფარი | #REF!
TeSys GV2 & GV3 - aux contact - 1 NO + 1 | pcs | 2 | [8 empty] | 2 ურდულის მართვის ფარი | #REF!
iK60N 3P 32A C | pcs | 1 | [8 empty] | 2 ურდულის მართვის ფარი | #REF!
Phase control relay, multifunction | pcs | 1 | [8 empty] | 2 ურდულის მართვის ფარი | #REF!
Emergency stop,40 mm mantar kafalı | pcs | 2 | [8 empty] | 2 ურდულის მართვის ფარი | #REF!
NC SCREW TERMINAL CONTACT | pcs | 4 | [8 empty] | 2 ურდულის მართვის ფარი | #REF!
PUSHBUTTON | pcs | 2 | [8 empty] | 2 ურდულის მართვის ფარი | #REF!
PUSHBUTTON | pcs | 2 | [8 empty] | 2 ურდულის მართვის ფარი | #REF!
KEY SELECTOR SWITCH | pcs | 2 | [8 empty] | 2 ურდულის მართვის ფარი | #REF!
NO SCREW TERMINAL CONTACT | pcs | 16 | [8 empty] | 2 ურდულის მართვის ფარი | #REF!
1.5MM კლემნიკი შავი | pcs | 45 | [8 empty] | 2 ურდულის მართვის ფარი | #REF!
1.5MM კლემნიკი ლურჯი | pcs | 5 | [8 empty] | 2 ურდულის მართვის ფარი | #REF!
TeSys D accessory reversing kit | pcs | 2 | [8 empty] | 2 ურდულის მართვის ფარი | #REF!
ფარი 600x1000x270 | pcs | 1 | [8 empty] | 2 ურდულის მართვის ფარი | #REF!
მაღალი ძაბვის მართვის ფარი | set | 2
PB - Spring Rtn, red - 1NC | pcs | 1 | [8 empty] | მაღალი ძაბვის ძრავის მართვის პანელი | #REF!
PB - Spring Rtn, green -1NO | pcs | 1 | [8 empty] | მაღალი ძაბვის ძრავის მართვის პანელი | #REF!
round pilot light diam 22l | pcs | 1 | [8 empty] | მაღალი ძაბვის ძრავის მართვის პანელი | #REF!
round pilot light diam 22 | pcs | 1 | [8 empty] | მაღალი ძაბვის ძრავის მართვის პანელი | #REF!
iK60N 3P 6A C | pcs | 1 | [8 empty] | მაღალი ძაბვის ძრავის მართვის პანელი | #REF!
ფარი 200x300x150 | set | 1 | [8 empty] | მაღალი ძაბვის ძრავის მართვის პანელი | #REF!
წნევის სენსორი MBS 3000, 0-16 бар, 4-20 Ма | pcs | 4 | [9 empty] | #REF!
ვიბრაციის სენსორი VIS 10, 0-50 мм2/с, 4-20 мА | pcs | 12 | [9 empty] | #REF!
CLASSIC 130 H 4G2.5 | m | 50 | [9 empty] | #REF!
CLASSIC 130 H 3G2.5 | m | 223 | [9 empty] | #REF!
CLASSIC 110 CY 25G1.5 | m | 396 | [9 empty] | #REF!
CLASSIC 110 CY 18G1.5 | m | 1070 | [9 empty] | #REF!
CLASSIC 110 CY 12G1.5 | m | 990 | [9 empty] | #REF!
CLASSIC 110 CY 3G2.5 | m | 196 | [9 empty] | #REF!
მონაცემთა გადაცემის კაბელი, ეკრანიზირებული, Unitronic, LiYCY 2x0.5 | m | 348 | [9 empty] | #REF!
მონაცემთა გადაცემის კაბელი, ეკრანიზირებული, Unitronic, LAN200 cat5.e F-UTP | m | 42 | [9 empty] | #REF!
მონაცემთა გადაცემის კაბელი, ეკრანიზირებული, Unitronic, BUS LD 1x2x0.22 | m | 97 | [9 empty] | #REF!
#REF!

## BAGEBI
დასახელება | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულის ღირებულება დღგ-სა და ტრანსპორტირების ჩათვლით | ჯამური ღირებულება დღგ-სა და ტრანსპორტირების ჩათვლით | ბრენდი/მოდელი/მწარმოებელი ქვეყანა | მოწოდების ვადა | გადახდის პირობა | QTY - 1 set | sets | QTY - Total | ელ.გამანაწ.ფარი:
გამანაწილებელი კარადა Main Distribution Board (MDB) | [10 empty] | MDB | #REF!
INS630 4P 630 A - SWITCH DISCONNECTOR | PCS | 1 | [8 empty] | MDB | #REF!
iC60H 1P 10A C | PCS | 2 | [8 empty] | MDB | #REF!
iC60H 3P 16A C | PCS | 1 | [8 empty] | MDB | #REF!
1 3P LONG TERMINAL SHIELD | PCS | 6 | [8 empty] | MDB | #REF!
Long terminal shield - 4 poles - pitch 4 | PCS | 3 | [8 empty] | MDB | #REF!
Easypact CVS - CVS100F TM63D circuit bre | PCS | 1 | [8 empty] | MDB | #REF!
Easypact CVS - CVS100F TM80D circuit bre | PCS | 1 | [8 empty] | MDB | #REF!
Easypact CVS - CVS160F TM125D circuit br | PCS | 1 | [8 empty] | MDB | #REF!
Easypact CVS - CVS160F TM160D circuit br | PCS | 1 | [8 empty] | MDB | #REF!
Easypact CVS - CVS250F TM200D circuit br | PCS | 1 | [8 empty] | MDB | #REF!
Easypact CVS - CVS250F TM250D circuit br | PCS | 1 | [8 empty] | MDB | #REF!
Easypact CVS - CVS630F TM630D circuit br | PCS | 2 | [8 empty] | MDB | #REF!
კარადა 2600x2000x800 | set | 1 | [8 empty] | MDB | 0
LDB-2 ფარი | [10 empty] | LDB-2 | #REF!
Acti9 C120N MCB 3P C 80A 10000A 415V | PCS | 1 | [8 empty] | LDB-2 | 0
iK60N 1P 6A C | PCS | 4 | [8 empty] | LDB-2 | 0
iK60N 1P 16A C | PCS | 6 | [8 empty] | LDB-2 | 0
iK60N 3P 20A C | PCS | 1 | [8 empty] | LDB-2 | 0
IDPN N VIGI 16A C 30MA AC-TYPE RESIDUAL | PCS | 7 | [8 empty] | LDB-2 | 0
IDPN N VIGI 32A C 30MA AC-TYPE RESIDUAL | PCS | 1 | [8 empty] | LDB-2 | 0
მეტალის კარადა 48 მოდულზე | PCS | 1 | [8 empty] | LDB-2 | 0
საკაბელო კიბე KHZSP -400 საფეხურებს შორის 30 სმ დაშორება | m | 78 | [9 empty] | 0
საკაბელო კიბე KHZSP -300 საფეხურებს შორის 30 სმ დაშორება | m | 9 | [9 empty] | 0
საკაბელო კიბე KHZSP -400 საფეხურებს შორის 30 სმ დაშორება | m | 2 | [9 empty] | 0
#REF!
UPS-ის გამანაწ.ფარი | [10 empty] | UPS-ის გამანაწ.ფარი | #REF!
UPS 10 kVA E3SUPS10KHB1 / E3SOPT001 | PCS | 2 | [8 empty] | UPS-ის გამანაწ.ფარი | #REF!
iC60H 2P 63A C | PCS | 3 | [8 empty] | UPS-ის გამანაწ.ფარი | #REF!
iC60H 2P 16A C | PCS | 14 | [8 empty] | UPS-ის გამანაწ.ფარი | #REF!
Comb busbar 2P 100A 24Mod. | PCS | 2 | [8 empty] | UPS-ის გამანაწ.ფარი | #REF!
დამხმარე სამონტაჟო მასალები | set | 1 | [8 empty] | UPS-ის გამანაწ.ფარი | 0
ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | set | 1 | [8 empty] | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
NSX100F 36kA AC 4P4D 100A 2.2 | PCS | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
Vigi 200-440V 4P for NSX100/160 | PCS | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
MT100/160, 220-277VAC, 60HZ | PCS | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
MX 220-240V50/60HZ 208-277V60HZ SHT | PCS | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
1 AUX.SWITCH C/O CONTACT OF/SDE/SDVNS80 | PCS | 12 | [5 empty] | 12 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
iC60H 1P 16A C | PCS | 8 | [5 empty] | 8 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
iC60H 1P 25A C | PCS | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
iC60H 3P 16A C | PCS | 6 | [5 empty] | 6 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
iC60H 3P 25A B | PCS | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
iC60H 3P 40A B | PCS | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
iC60H 3P 63A B | PCS | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
round pilot light diam 22l | PCS | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
round pilot light diam 22 | PCS | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
round pilot light diam 22 | PCS | 6 | [5 empty] | 6 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
INS100 3P 100A - SWITCH DISCONNECTOR | PCS | 6 | [5 empty] | 6 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
iC60H 1P 10A C | PCS | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
iC60H 3P 6A C | PCS | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
iC60H 2P 6A C | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
AUXILIARY CONTACT OC PLUS 1 SD AND OF AC | PCS | 7 | [5 empty] | 7 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
SR 26 I-O 100-240 VAC | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
Miniature relay 4 CO 230 V AC | PCS | 11 | [5 empty] | 11 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
Simple Socket mixed terminations 4CO ris | PCS | 11 | [5 empty] | 11 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
Phase control relay, multifunction | PCS | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
AMP 96 X 96 FOR STANDARD FEEDER | PCS | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
DIAL 1,3IN TC100/5 | PCS | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
VLT 96 X 96 0-500V | PCS | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
CT tropi. DIN 100 5 cables d. 21 | PCS | 6 | [5 empty] | 6 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
პაკეტნიკი | PCS | 6 | [5 empty] | 6 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
კლემნიკი | PCS | 150 | [5 empty] | 150 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
რეზისტორი | PCS | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
კვების ბლოკი MDR-10-24 220/24В | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
კარადა 700x2000x400 | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | 0
ელ.გამანაწ.ფარი PLC | [10 empty] | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
Harmony iPC, S Panel PC Optimized SSD W15 DC | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
10"W basic operator terminal | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
EMSE 3 Party 1.5K Tag RT License | PCS | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
12 slots Eth backplane | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
backplane extender kit | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
CPU340-20 MODBUS ETHERNET | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
High Power Isol 24to48 VDC Power Supply | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
Harsh RTU, 1 ETH/1 Serial ports | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
BUS MODULE 2 RS485/232 PORTS | PCS | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
MODBUS CABLE 2 RJ45 1M | PCS | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
ana 8 tc/rtd isolated in | PCS | 8 | [5 empty] | 8 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
40way terminal-one end for M340I/O-3m | PCS | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
Ana 8 U/I In Isolated Fast | PCS | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
28-Way Rmovable Cage Clamp Terminal | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
Discrete Input Module M340-16 inputs | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
FTB 20 WIRE 3M CABLE | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
M340 Power supply module-24 V DC-16.8W | PCS | 5 | [5 empty] | 5 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
M340 32 Dicrete Inputs Module, 24VDC | PCS | 7 | [5 empty] | 7 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
FCN 2 X 20 WIRE 3M CABLE | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
MODICON M340 ETHERNET MODULE | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
M340 DISCRETE MODULE, 24VDC, 64 Output | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
GV2ME MOTOR CB THERM/MAG 9-14A ROCKER | PCS | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
iC60H 2P 16A C | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
iC60H 2P 10A C | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
iC60H 2P 6A C | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
LIMIT SWITCH XCKN METAL END PLUNGER | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
LED lamp. without socket + detect | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
TRF 230-400/230V 2.5KVA | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
SOCKET 2P+E 10/16A INDICATOR (DIN TYPE) | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
Double Thermostat(NO NC) (Ti?1C) | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
Filterfan 560m3/h 230V IP54 | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
VPU AC II F 1+1 | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
PRO ECO 960W | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
CP DC UPS 24V | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
DURA ECO LA-B | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
TeSys fuse carrier 1P+N 50A | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
TeSys cartridge fuse 14 x 51 mm - gG ti | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
AIO21 1.5 SI | PCS | 240 | [5 empty] | 240 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
TRZ 24VDC 2CO | PCS | 110 | [5 empty] | 110 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
ZQV 1.5N/10 RD | PCS | 30 | [5 empty] | 30 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
ZQV 1.5N/10 BL | PCS | 30 | [5 empty] | 30 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
AEP IO21 | PCS | 30 | [5 empty] | 30 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
AEB 35 SC/1 | PCS | 30 | [5 empty] | 30 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
SET AAP13 6/1.5 | PCS | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
G 20/4.00A/F | PCS | 6 | [5 empty] | 6 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
G 20/0.50A/F | PCS | 139 | [5 empty] | 139 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
SIHA 3/G20 | PCS | 150 | [5 empty] | 150 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
AITB 2.5 LDT-L | PCS | 150 | [5 empty] | 150 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
AEP ITB 2.5 | PCS | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
AEB 35 SCL/1 V | PCS | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
TeSysU MODBUS HUB STAR TOPOLOGY | PCS | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
კარადა, 1200x2200x600, (ШхВхГ), ip55 | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
დამხმარე მასალა | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი PLC | #REF!
ელ.გამანაწ.ფარი | [10 empty] | წავკისის რეზერვუარის ელ.გამანაწ.ფარი | #REF!
4 Slots Backplane | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | წავკისის რეზერვუარის ელ.გამანაწ.ფარი | #REF!
CPU340-20 MODBUS ETHERNET | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | წავკისის რეზერვუარის ელ.გამანაწ.ფარი | #REF!
M340Power supply module-100..240VAC-20W | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | წავკისის რეზერვუარის ელ.გამანაწ.ფარი | #REF!
Discrete Input Module M340-16 inputs | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | წავკისის რეზერვუარის ელ.გამანაწ.ფარი | #REF!
FTB 20 WIRE 3M CABLE | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | წავკისის რეზერვუარის ელ.გამანაწ.ფარი | #REF!
Ana 8 U/I In Isolated Fast | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | წავკისის რეზერვუარის ელ.გამანაწ.ფარი | #REF!
28-wire preformed shielded FTB cable 3m | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | წავკისის რეზერვუარის ელ.გამანაწ.ფარი | #REF!
iC60H 2P 10A C | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | წავკისის რეზერვუარის ელ.გამანაწ.ფარი | #REF!
AIO21 1.5 SI | PCS | 24 | [5 empty] | 24 |  |  | წავკისის რეზერვუარის ელ.გამანაწ.ფარი | #REF!
ZQV 1.5N/10 RD | PCS | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | წავკისის რეზერვუარის ელ.გამანაწ.ფარი | #REF!
ZQV 1.5N/10 BL | PCS | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | წავკისის რეზერვუარის ელ.გამანაწ.ფარი | #REF!
AEP IO21 | PCS | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | წავკისის რეზერვუარის ელ.გამანაწ.ფარი | #REF!
AEB 35 SC/1 | PCS | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | წავკისის რეზერვუარის ელ.გამანაწ.ფარი | #REF!
G 20/0.50A/F | PCS | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | წავკისის რეზერვუარის ელ.გამანაწ.ფარი | #REF!
SIHA 3/G20 | PCS | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | წავკისის რეზერვუარის ელ.გამანაწ.ფარი | #REF!
AITB 2.5 LDT-L | PCS | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | წავკისის რეზერვუარის ელ.გამანაწ.ფარი | #REF!
AEP ITB 2.5 | PCS | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | წავკისის რეზერვუარის ელ.გამანაწ.ფარი | #REF!
AEB 35 SCL/1 V | PCS | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | წავკისის რეზერვუარის ელ.გამანაწ.ფარი | #REF!
PG11 | PCS | 6 | [5 empty] | 6 |  |  | წავკისის რეზერვუარის ელ.გამანაწ.ფარი | #REF!
PG16 | PCS | 6 | [5 empty] | 6 |  |  | წავკისის რეზერვუარის ელ.გამანაწ.ფარი | #REF!
გამანაწილებელი კარადა IP66, (ШхВхГ) 600х600х210, | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | წავკისის რეზერვუარის ელ.გამანაწ.ფარი | #REF!
სახარჯი მასალა | PCS | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | წავკისის რეზერვუარის ელ.გამანაწ.ფარი | #REF!
EARTH BAR 35²/40 CLAMPS L450 LINERGY TB | PCS | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | წავკისის რეზერვუარის ელ.გამანაწ.ფარი | #REF!
კაბელი UNITRONIC® LiYCY (TP) 2X2X0,75 სპეციალური მონაცემთა გადაცემისთვის, სპილენძის გამტარებით, მოქნილი PVC- იზოლირებული PVC გარსით, ცეცხლგამძლე, ეკრანირებული UNITRONIC® LiYCY (TP) | PCS | 1002 | [9 empty] | #REF!
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 5X1 საკონტროლო კაბელი 0.6 / 1 კვ, 5 კლასის მოქნილობის სპილენძის გამტარებით, PVC იზოლაციით PVC გარსით, არაალებადი, ეკრანირებული ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK | PCS | 915 | [9 empty] | #REF!
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 7G1 საკონტროლო კაბელი 0.6 / 1 კვ, 5 კლასის მოქნილობის სპილენძის გამტარებით, PVC იზოლაციით PVC გარსით, არაალებადი, ეკრანირებული ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK | PCS | 611 | [9 empty] | #REF!
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 12G1 საკონტროლო კაბელი 0.6 / 1 კვ, 5 კლასის მოქნილობის სპილენძის გამტარებით, PVC იზოლაციით PVC გარსით, არაალებადი, ეკრანირებული ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK | PCS | 570 | [9 empty] | #REF!
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 18G1 საკონტროლო კაბელი 0.6 / 1 კვ, 5 კლასის მოქნილობის სპილენძის გამტარებით, PVC იზოლაციით PVC გარსით, არაალებადი, ეკრანირებული ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK | PCS | 530 | [9 empty] | #REF!
კაბელი UNITRONIC® BUS LD 2X2X0,22 სპეციალური მონაცემთა გადაცემისთვის RS422 /485, ერთბირთვიანი, მოქნილი PVC იზოლაციით PVC გარსში, არააალებადი, ეკრანირებული UNITRONIC® BUS LD | PCS | 325 | [9 empty] | #REF!
ელ.გამანაწ.ფარი ПМУ | set | 1 | [8 empty] | ელ.გამანაწ.ფარი ПМУ | #REF!
კარადა დასაკომპლექტებელია პროექტის მიხედვით | set | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ПМУ | #REF!
MITSUBISHI ME96SS მოდული | PCS | 9 | [5 empty] | 9 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ПМУ | #REF!
Emergency stop,40 mm mantar kafalı | PCS | 9 | [5 empty] | 9 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ПМУ | #REF!
ZEW 35 | PCS | 9 | [5 empty] | 9 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ПМУ | #REF!
WAD 5 MC NE G | PCS | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ПМУ | #REF!
WAD 5 MC NE G | PCS | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ПМУ | #REF!
ZDU 2.5 BL | PCS | 12 | [5 empty] | 12 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ПМУ | #REF!
ZDU 2.5 RT | PCS | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ПМУ | #REF!
ZAP/TW 1 | PCS | 18 | [5 empty] | 18 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ПМУ | #REF!
ZVLD 2.5 | PCS | 9 | [5 empty] | 9 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ПМУ | #REF!
ZAP ZVLD 2.5 | PCS | 9 | [5 empty] | 9 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ПМУ | #REF!
round pilot light diam 22 | PCS | 9 | [5 empty] | 9 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ПМУ | #REF!
round pilot light diam 22 | PCS | 9 | [5 empty] | 9 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ПМУ | #REF!
KEY SELECTOR SWITCH | PCS | 9 | [5 empty] | 9 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ПМУ | #REF!
NO SCREW TERMINAL CONTACT | PCS | 54 | [5 empty] | 54 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ПМУ | #REF!
PUSHBUTTON | PCS | 9 | [5 empty] | 9 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ПМУ | #REF!
PUSHBUTTON | PCS | 9 | [5 empty] | 9 |  |  | ელ.გამანაწ.ფარი ПМУ | 0