**ტენდერის აღწერილობა**

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი აცხადებს ტენდერს ვინილის, დამხმარე მასალის და მომსახურების შესყიდვაზე.

**\*ვინილის იატაკის მახასიათებლები:**

წარმოება: **ევროკავშირი**

 სისქე: **2,0 მმ**

დამცავი ფენის სისქე: **0,7 მმ**

რულონის სიგანე: **2 მ**

რულონის სიგრძე: **12 მ**

მასალის მინიმალური წონა 1კვმ–ზე: **3000 გ**

ანტიბაქტერიული დაცვა: **Silver protection**; **ISO 846, ISO 22196**

მოსრიალების საწინააღმდეგო დაფარვა: **Class R10**

საგარანტიო ვადა: **10 წელი**

ქიმიკატებისა და დაბინძურების მიმართ მდგრადობა: **EN ISO 26987**

არააალებადი ზედაპირი: **class Bfl-s1**

გამოყენების არეალი: **სასწავლო დაწესებულებები**

ანგარიშსწორების პირობები:

**.** სატენდერო წინადადებაში შესყიდვის ობიექტის და მომსახურების ღირებულება გამოსახული უნდა იყოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით.

**.** ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში.

**.** შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილი-რუსთავის გზატკეცილი 22ა

**.** საქონლის მიწოდების ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 1(თვე)

**.** ვინილის იატაკის მოწყობის სამუშაოების დასრულების ბოლო თარიღი:2024 წლის 31 ივლისი

**.** პრედენტენტების მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

**.** ფასების ცხრილი

**.** ინფორმაცია კომპანიის შესახებ,( წარმოდგენილი ფორმის შევსება)

**.**ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრიდან

**.**სატენდერო წინადადების ბოლო ვადა :2024 წლის 26 აპრილის 17 სთ

საკონტაქტო პირი:ნინო ლილუაშვილი n.liluashvili@gipa.ge 579444147