**ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. N142 (სამთო ქიმია)**

„სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 50-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და 51-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად შესასრულებელი ღონისძიებები სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დარღვევის აღმოფხვრის მიზნით:

1. პერსონალს ჩაუტარდეს ონსტრუქტაჟი სახანძრო უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნების, მოწყობილობების სახანძრო საშიშროების, ხანძრსაწინააღმდეგო დაცვის საშუალებების და აგრეთვე, ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში მათი მოქმედების წესების შესწავლის შესახებ. (საქართველოს ტექნიკური რეგლამენტის „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ მე-5 მუხლის მე-5 პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად. (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება). **შესრულება - 30/07/2018**
2. სახანძრო ონკანებთან მოეწყოს კარადები, ონკანები დაკომპლექტდეს გამდენი სახელოებით და ლულებით. ჩატარდეს შენობის შიდა ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების სისტემის მუშაუნარიანობის შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს მისი შეკეთება. (საფუძველი:„სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-13 მუხლის მე-7 პუნქტი, (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება). **შესრულება -01/04/2019**
3. შენობის შიდა სახანძრო ონკანების კარადების დაინომროს. (საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტი, (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება). **შესრულება -01/04/2019**
4. შენობის საევაკუაციო გეგმების შესაბამისად საევაკუაციო გზებზე და გასასვლელებთან მოეწყოს საევაკუაციო გზების მაჩვენებლები - „საევაკუაციო გასასვლელი“ და გზის მიმართულების მანიშნებლები. (საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-9 მუხლის მე-4 პუნქტი, მე-8 მუხლის 1 პუნქტი. (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება). **შესრულება -30/08/2018**
5. მთლიანი შენობა აღიჭურვოს ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებით (ცეცხლმაქრით). (საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტი, (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება). **შესრულება -30/09/2018**
6. ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებების განთავსების ადგილები აღინიშნოს სახანძრო უსაფრთხოების შესაბამისი ნიშნებით. (საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტი, (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება). **შესრულება -30/09/2018**