**შპს „მტკვარი ენერჯი“ აცხადებს ტენდერს მომსახურების შესყიდვაზე კერძოდ,**

**ხანძარქრობის სისტემის მოწყობაზე**

**20/06-MEN-S/FS-17**

შესყიდვის ზოგადი პირობები:

1. სამუშაოების განხორციელების ადგილმდებარეობა: ქ. გარდაბანი, აღმაშენებლის ქუჩა N2ა; შპს მტკვარი ენერჯის ადმინისტრაციული ოფისი;

მასალებისა და სამუშაოების საორიენტაციო მოცულობები:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **დასახელება** | **ზომის ერთეული** | **რაოდენობა** |
| 1 | მართვის პანელი | ცალი | 3 |
| 2 | კვამლის დეტექტორი | ცალი | 23 |
| 3 | ხელის საგანგაშო ღილაკი | ცალი | 7 |
| 4 | ოპტიკური სხივური დეტექტორი | ცალი | 8 |
| 5 | ოპტიკური დეტექტორისთვის მანძილის დამაგრძელებელი 80 მეტრამდე | ცალი | 8 |
| 6 | კვების ბლოკი | ცალი | 3 |
| 7 | მანათობელი სირენა | ცალი | 6 |
| 8 | შიდა გამოყენების სირენა (წითელი) | ცალი | 7 |
| 9 | სახანძრო კაბელი | მეტრი | 1500 |
| 10 | კაბელის გოფრირებული მილი  | მეტრი | 1250 |
| 11 | აკუმულატორი  | ცალი | 10 |
| 12 | სხვა მასალა | საჭიროებისამებრ |

შპს „მტკვარი ენერჯი“ იწვევს დაინტერესებულ ანალოგიური გამოცდილების მქონე პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

**აუცილებელი პირობა:** დაინტერესებული პირები უნდა მიბრძანდნენ მისამართზე: ქ. გარდაბანი, აღმაშენებლის ქუჩა N2ა სიტუაციის ადგილზე გასაცნობად და დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად.

**სატენდერო წინადადება უნდა მოიცავდეს შემდეგ დოკუმენტაციას:**

* კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით დეტალურად ჩაშლილი ხარჯთაღრიცხვის სახით;
* დეტალურად გაწერილი გადახდის პირობები და ვადები;

**შენიშვნა**: ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტიის წარმოდგენა მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე;

* სისტემის სრულად დანერგვისთვის დეტალურად გაწერილი გეგმა-გრაფიკი;
* შემოთავაზებული პროდუქციის ტექნიკური დოკუმენტაცია, მწარმოებელი ქვეყნების მითითებით;
* დეტალურად გაწერილი საგარანტიო ვადები და პირობები;
* პრეტენდენტი ორგანიზაციის რეკვიზიტები (იურიდიული სახელწოდება, საბანკო რეკვიზიტები, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, გადაწყვეტილების მიმღები პირის საკონტაქტო ინფორმაცია);

**გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას კომპანიას მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:**

* ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
* ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ.

**წინადადების წარდგენის წესი:**

* სატენდერო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა.
* კონვერტს გარედან **აუცილებლად** უნდა ეწეროს პრეტენდენტის დასახელება, ტენდერის დასახელება და ნომერი;
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18, GIG Plaza;
* საკონტაქტო პირი: ვასილ მაისურაძე; ტელ: 551 11 22 22; ელ-ფოსტა: v\_maisuradze@giec.ge.
* ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით კითხვების დასმა შესაძლებელია ტელეფონის საშუალებით ნომერზე: 599 57 77 15. საკონტაქტო პირი: თეიმურაზ დალაქიშვილი.

**წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის 29 ივნისის 15:00 საათი.**