## ელ. მომარაგება
el. momaragebis
# | dasaxeleba | ganz. | raod. | მასალა |  | ხელფასი |  | ტრანსპორტი |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | gamanawilebeli fari MDB
1 | gamanawilebeli fari liTonis korpusiT, saketiT, damiwebis da neitralis sakleme blokebiT (Ria montaJi) 100TE. IP54 | komp. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | fazis saidentifikacio naTura 220v. | c | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | avtomaturi amomrTveli 250/3 | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | avtomaturi amomrTveli 32/3/C | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | avtomaturi amomrTveli 50/3/C | c | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | avtomaturi amomrTveli 100/3/C | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | avtomaturi amomrTveli 63/3/C | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | avtomaturi amomrTveli 32/1/C | c | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | avtomaturi amomrTveli 20/1/C | c | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | avtomaturi amomrTveli 10/1/C | c | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | kontaqtori 3NO, 220V marTvis koWiT, 50hZ. 40A. | c | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | faris CanrTveli poz. 0-1, 6a. | c | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Zravis dacva Z-MS,0/2 | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Zravis dacva Z-MS10/3 | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | gamanawilebeli fari DB-2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | gamanawilebeli fari liTonis korpusiT, saketiT, damiwebis da neitralis sakleme blokebiT, avtomatebis samagri elementiT. (Ria montaJi) 4/48TE. IP30 | komp. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | avtomaturi amomrTveli 50/3/C | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | avtomaturi amomrTveli 32/3/C | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | avtomaturi amomrTveli 20/3/C | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | avtomaturi amomrTveli 10/3/C | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | avtomaturi amomrTveli 20/1/C | c | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | avtomaturi amomrTveli 10/1/C | c | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | diferencialuri dacva CF16-25/2/003 | c | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Zravis dacva Z-MS4,0/2 | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | faris CanrTveli poz. 0-1, 6a. | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | kontaqtori 3NO, 220V marTvis koWiT, 50hZ. 40A. | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | gamanawilebeli fari DB-3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | gamanawilebeli fari liTonis korpusiT, saketiT, damiwebis da neitralis sakleme blokebiT, avtomatebis samagri elementiT. (Ria montaJi) 4/48TE. IP30 | komp. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | avtomaturi amomrTveli 80/3/C | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | avtomaturi amomrTveli 63/3/C | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | avtomaturi amomrTveli 32/3/C | c | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Zravis dacva Z-MS2,5/3 | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | avtomaturi amomrTveli 20/1/C | c | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | avtomaturi amomrTveli 10/1/C | c | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | sarTulis specifikacia |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | kdlis dekoratiuli sanaTi LLED 15vt. 220V. 50hc. (derefani, darbazi) | c | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | LED zolovani ganaTeba 14vt./m. 5 metriani xvia, kvebis blokiT 220/12V. | komp. | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | dasakidi Weris sanaTi baris Tavze 220V. | c | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | dasakidi Weris sanaTi 220V.(kinodarbazis misaRebi) | c | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | wertilovani mimarTuli sanaTi 220V. 50hc. (kinodarbazi) | c | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | dekoratiuli Weris dasakidi sanaTi 220V. 50hc. derefani | c | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | dekoratiuli Weris dasakidi sanaTi 220V. 50hc. (magidis Tavze dabazSi) | c | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | dekoratiuli wertilovani LED sanaTi 220V. 50hc. (darbazi)6-10vt. | c | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | LED sanaTi wyalgamZle 7vt. IP54 230v,50hc | c | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | CaZiruli LED sanaTi Ø=150mm 12W.220V. IP54 | c | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Werze samontaJo sanaTebis samagri/mkvebavi relsi L+N, 220V,50Hz. | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | relsze samontaJo LED mimarTuli sanaTi | c | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | LED sanaTi 2x25W 1200x300. IP68 | c | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | avariuli naTebis sanaTi 8vt. 220v. individualuri kvebis blokiT. | c | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | gasasvlelis aRmniSvneli sanaTi 8vt. 220v., individualuri kvebis blokiT 8vt. 220v. | c | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| dimeri 220v. 600vt. 50hc. | c | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | erTklaviSiani CamrTveli 10a. 250v. | c | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | orklaviSiani CamrTveli 10a. 250v. | c | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | reversuli CamrTveli 10a. 250v. | c | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | samkontaqtiani eleqtro rozeti 16a. 250v. | c | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | kolofi xelsawyoebisTvis (faruli montaJi) | c | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | gamanawilebeli kolofi 100X100X50mm (faruli montaJi) | c | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | kabeli NYM-J 3X1,5mm2 | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | kabeli NYM-J 3X4mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | kabeli NYM-J 3X2.5mm2 | m | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | kabeli NYM-J 4X1.5mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | kabeli NYM-J 5X1.5mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | kabeli NYM-J 5X2.5mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | kabeli NYM-J 5X4mm2 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | kabeli NYM-J 5X6mm2 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | kabeli NYM-J 5X16mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | kabeli NYM-J 5X10mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | gofrirebuli mili Ø16 | m | 650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | myari plastmasis mili Ø40 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | HDMI kabeli 10m. | komp. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | HDMI rozeti | komp. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Zalovani qseli |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Zalovani spilenZis kabeli 3X150+1X70mm2 (raodenoba gadamowmdes teqnikuri pirobis mixedviT) | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | damiwebis kabeli 1X35mm2 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | kabelis buniki 70mm2 | c | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | kabelis buniki 150mm2 | c | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | plastmasis orkedliani sainstalacio mili 100mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | kompiuteruli qselis specifikacia |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | kompiuteruli rozeti RJ-45 | c | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | kompiuteruli kabeli FTP CAT-5E | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Wi fi routeri | komp. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | saxanZro signalizaciis specifikacia |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Tburi deteqtori | c | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | kvamlis deteqtori | c | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | xelis sagangaSo Rilaki | c | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | saxanZro kabeli 2X0.8 | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | plastmasis myari mili Ø16mm. samagriT, kuTxeebiT. | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | პირველ სარუთულზე მიმავალი დემონტირებული კაბელების შეცლა იგივე კვეთით(2.5კვ-10კვ) | გრძ.მ | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
შენიშვნა: 1.გამოყენებული მასალები უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან.
2. ხარჯთაღრიცხვა განიხილება პროექტთან ერთად.

## გათბობა, გაგრილება, კონ.
გათბობა, გაგრილება, კონდიცირება
# | dasaxeleba | ganz. | raod. | მასალა |  | ხელფასი |  | ტრანსპორტი |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
კინოდარბაზი, დერეფანი(გათბობა, გაგრილება.) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| VRF-3 სისტემა |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | გარე ბლოკი (MDV-0140W/DN1) | კომპლ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | შიდა ბლოკი კასეტური ტიპის (MDV-D45Q4/N1-A3) | კომპლ. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | შიდა ბლოკი კასეტური ტიპის (MDV-D56Q4/N1-D) | კომპლ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
რესტორანი, სამზარეყლო, დამხმარე სათავსოები.(გათბობა, გაგრილება.) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| VRF-4 სისტემა |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | გარე ბლოკი (MV6-252WV2GN1-E) | კომპლ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | შიდა ბლოკი კასეტური ტიპის (MDV-D28Q4/N1-A3) | კომპლ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | შიდა ბლოკი კასეტური ტიპის (MDV-D36Q4/N1-A3) | კომპლ. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
კინოდარბაზი(ვენტილაცია/მ-1) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| VRF-1 სისტემა |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | გარე ბლოკი (PUMY-P140YKM2) | კომპლ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | შიდა ბლოკი არხული ტიპის (PEFY-P140VMH-E-F) | კომპლ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
რესტორანი, სამზარეყლო, დამხმარე სათავსოები(ვენტილაცია/მ-2) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | ჰაერგადამამუშავებელი დანადგარი გარეთ დგომისთვის (BD-03-4) | კომპლ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | VRF-2 სისტემა.ჰაერგადამამუშავებელი დანადგარი (გარე ბლოკი). | კომპლ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | შიდა ბლოკი | კომპლ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
კინოდარბაზი(ვენტილაცია/გ-1) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | არხული ვენტილატორი(MUBO42-400E4-A2) |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ტუალეტები(ვენტილაცია/გ-2) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | არხული ვენტილატორი (TT ПРО 150) | კომპლ. | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
რესტორნის დარბაზი(ვენტილაცია/გ-3) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | არხული ვენტილატორი (MUBO42-450E4-A2) | კომპლ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
სამრეცხაო(ვენტილაცია/გ-4) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | არხული ვენტილატორი (MUBO42-400E4-A2) | კომპლ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ცხელი საამქრო(ვენტილაცია/გ-5) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | სამზარეულოს ვენტილატორი(KBR 355DV-DZ | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
შენიშვნა: 1.გამოყენებული მასალები უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან.
2. ხარჯთაღრიცხვა განიხილება პროექტთან ერთად.

## სარემონტო
ოფისი. გაზაფხული ქუჩა # 18
პირველი სართულის მარჯვენა ფლიგელის სამშენებლო-სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოების მოცულობების
ჩამონათვალი
# | სამუშაოს დასახელება | განზ.ბა | რაოდ.ბა | მასალა |  | ხელფასი |  | ტრანსპორტი |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
სადემონტაჟო სამუშაოები
1 | ფოლადის მილის (Ф 80) დემონტაჟი.(სახანძრო გიდრანტი) | გრ.მ | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | პირველ სართულზე მიმავალი არსებული ელ. კაბელების დებონტაჟი | გრძ.მ | 500
2 | მიწის სამუშაოები(წყალმომარაგება,კანალიზაცია) | კბ.მ | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის დემონტაჟი(d-50 მმ) | კვ.მ | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | კედკლების სვეტების და ჭერის გასუფთავება გაჯის საფარისაგან | კვ.მ | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | სამშენებლო ნაგვის გადაადგილება 15 მ-ს მანძილზე, ხელის ურიკებით. გატანა ნაგავსაყრელზე ავტოთვითმცლელით. | ტ | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სამონტაჟო სამუშაოები |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | იატაკის მოპირკეთება კერამოგრანიტის ფილებით | კვ.მ | 340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | გრანიტის პლინტუსის მოწყობა.(H-70 მმ) | კვ.მ | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | კიბეების მოპირკეთება გრანიტის ფილებით.(საფეხური-3*0.3 მ) | საფეხური | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | კიბეების მოპირკეთება გრანიტის ფილებით.(საფეხური-1.5*0.3 მ) | საფეხური | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | იატაკის მოპირკეთება ლამინატით | კვ.მ | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | თვითსწორებადი იატაკის მოწყობა (15-20 მმ) | კვ.მ | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | იატაკის მოპირკეთება ქეჩით | კვ.მ | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | გიფსოკარდონის ტიხრები | კვ.მ | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | კედლების, ტიხრების და ჭერის თბოიზოლაცია(ქვაბამბა d-100 მმ) | კვ.მ | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | თაბაშირ-მუყაოს ფილებით კედლების, ჭერის ,სვეტების შეფუთვა. | კვ.მ | 1250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | ხის ერთ ფრთიანი კარებები 0.9*2.2 მ | ც | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | რკინის ერთ ფრთიანი კარები 0.9*2.2 მ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | ალუმინის ორფრთიანი ელექტრო გასაწევი კარები(2.5*3 მ) | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | რკინის ფანჯრები. | კვ.მ | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | სამღებრო სამუშაოები(ფაქტურა პროექტის მიხედვით) | კვ.მ | 1250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | კედლების მოპირკეთება დეკორატიული ფილებით. | კვ.მ | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | კედლების მოპირკეთება კაფელის ფილებით (სიმაღლე 1.5 მ) | კვ.მ | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | გარე პერიმეტრის კედლის დამუშავება ჰიდრო-საიზოლაციო საღებავით.(ორი პირი) | კვ.მ | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | სახანძრო ყუთის დემონტაჟი-მონტაჟი | კომპლექტი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე, გატანა ნაგავსაყრელზე. | ტ | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
შენიშვნა: 1.აქსესუარები, საშენი და მოსაპირკეთებელი მასალები უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან.
2. ხარჯთაღრიცხვა განიხილება პროექტთან ერთად.

## წყალსადენი, კანალიზაცია.
წყალსადნის და კანალიზაციის ქსელები
# | dasaxeleba | ganz. | raod. | მასალა |  | ხელფასი |  | ტრანსპორტი |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ცხელი და ცივი წყლის წყალსადენი |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | პლასმასის წყალსადენი მილები Ф20*2 | ც | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | პლასმასის წყალსადენი მილები Ф26*3 | ც | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ვენტილი Ф15 | ც | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ვენტილი Ф20 | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ვენტილი Ф25 | ც | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | წყალდამხაჯი ონკანი Ф15 | ც | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | ერთკონტურიანიწყალგამაცხელებელიკედლის ქვაბი, ცაშენებული გამდინარე ბოილერით 50 კვტ | კომპლ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | მილსადენის იზოლაცია,,ტერმაფლექსით''1-2 მ. Ф20 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | მილსადენის იზოლაცია,,ტერმაფლექსით''1-2 მ. Ф25 | ცალი | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | მუხლი პლასმასის Ф20 | ცალი | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | მუხლი პლასმასის Ф25 | ცალი | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | სამკაპი პლასმასის Ф20*20 | ცალი | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | სამკაპი პლასმასის Ф25*20 | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | სამკაპი პლასმასის Ф25*25 | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | გადამყვანი პლასმასის Ф25*20 | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | არსებულ ქსელთან მიერთება | ადგილი | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
კანალიზაცია |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | პოლიმინიქლორიდის მილები Ф50 | მ | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | პოლიმინიქლორიდის მილები Ф100 | მ | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | რევიზია Ф100 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ხელსაბანი ერთ განყოფილებიანი სიფონით და შემრევით. | კომპლ. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ხელსაბანი ორ განყოფილებიანი სიფონით და შემრევით. | კომპლ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | უნიტაზი ჩამრეცხი ავზით | კომპლ. | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | ტრაპი Ф50 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | ტრაპი Ф100 | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | მუხლი Ф50 | ცალი | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | მუხლი Ф100 | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | სარინი Ф50 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | სარინი Ф100 | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | სამკაპი სწორი Ф50*50 | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | სამკაპი სწორი Ф100*50 | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | სამკაპი სწორი Ф100*100 | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | სამკაპი სწორი გადამყვანით Ф100*50 | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | სამკაპი ირიბი Ф100*50 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | არსებულ ქსელში ჩართვა | კომპლ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
შენიშვნა: 1.აქსესუარები და მასალები უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან.
2. ხარჯთაღრიცხვა განიხილება პროექტთან ერთად.