**შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია’’ აცხადებს ტენდერს მომსახურების შესყიდვაზე კერძოდ:**

**სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემის მოწყობაზე**

**21/03-GIEC-S/FS-19**

1. **შესყიდვის ზოგადი პირობები:**

* სამუშაოების განხორციელების ადგილმდებარეობა: ქ გარდაბანი, აღმაშენებლის ქუჩა N2, შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციი“-ს თბოელექტრო სადგური.
* სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემის მონტაჟი უნდა განხორციელდეს ადმინისტრაციულ, ცენტრალური საშემკეთებლო საამქროსა და გაერთიანებულ დამხმარე კორპუსებში, აღნიშნული კორპუსების ნახაზები წარმოდგენილია **დანართი# 1**-ის სახით.
* დაინტერესებული პირები უნდა მიბრძანდნენ მისამართზე ქ. გარდაბანი, აღმაშენებლი ქუჩა N 2-ში ნახაზში მოცემული ადგილების გასაცნობად და დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად.

2. **სატენდერო დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს შემდეგ დოკუმენტაციას:**

- კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით დეტალურად ჩაშლილი ხარჯთაღრიცხვა ცხრილის სახით.

- დეტალურად გაწერილი გადახდის ვადები და პირობები.

**შენიშვნა**: ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტიის წარმოდგენა მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.

* სისტემის სრულად დანერგვისთვის დეტალურად გაწერილი ვადები და გეგმა-გრაფიკი.
* მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სახანძრო სიგნალიზაციის მიწოდება-მონტაჟი, ინსტალაცია და ექსპლუატაციაში გაშვება პროდუქციის მწარმოებლის ტექნიკური მოთხოვნების დაცვით.
* პრეტენდეტი ვალდებულია ტექნიკური დავალებაში (ხარჯთაღრიცხვის ცხრილი - **დანართი #2**) 1-7 პოზიციაზე შემოთავაზებულ საქონელზე მიუთითოს წარმოშობის ქვეყანა, მწარმოებელი კომპანია და მარკა/მოდელი.
* პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მის სახელზე შემოთავაზებული პროდუქციის მწარმოებელი ფირმის მიერ გაცემული ტრენინგის გავლის სერთიფიკატი.
* დეტალურად გაწერილი საგარანტიო ვადები და პირობები.
* ვალდებულია წარადგინოს პრეტენდეტი ორგანიზაციის რეკვიზიტები: იურიდიული სახელწოდება, საბანკო რეკვიზიტები, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, გადაწყვეტილების მიმღები პირის საკონტაქტო ინფორმაცია.

3**. გამარჯვებულის გამოვლენის შემდეგ დამკვეთი იტოვებს უფლებას კომპანიას მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:**

- ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია.

- ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ.

4. **წინადადების წარდგენის წესი:**

- სატენდერო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უდა იყოს დალუქულ კონვერტში, კონვერტა დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან ხელმოწერა.

- კონვერტს გარედან აუცილებლად უნდა ეწეროს პრეტენდეტის დასახელება, ტენდერის დასახელება და ნომერი.

- წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე:

ქ. თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა 18, GIG Plaza-ს შენობა.

- სატენდერო დოკუმნტაციასთან დაკავშირებით საკონტაქტო პირი:

დიმიტრი აგეკიანი - 598 88 94 90, ელ-ფოსტა: dagekyan@gig.ge

- ტექნიკურ საკითხებთან და ობიექტის ნახვასთან დაკავშირებით საკონტაქტო პირი:

გოჩა ჩიტიშვილი - 595 50 37 18.

**წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2019 წლის 8 აპრილი 17 საათი.**