ტენდერის საგანი: **ჰიპოთერმიის აპარატი ნეონატალური დანიშნულებისთვის**

მოთხოვნის მოცულობა 1 (ერთი) კომპლექტი.

აპარატი უნდა იყოს ახალი;

აპარატს უნდა ჰქონდეს როგორც გათბობის, ისე გაგრილების ფუნქცია და ტემპერატურის რეჟიმს ინარჩუნებდეს ნახევარ გრადუსიანი სიზუსტით.

მოწოდების ვადა 2 თვე.

წინადადებები მოგვაწოდეთ შემდეგ ელ-ფოსტებზე: [nporchkhidze@gudushauri.ge](mailto:nporchkhidze@gudushauri.ge) [mari.niko@yahoo.com](mailto:mari.niko@yahoo.com)

საკონტაქტო პირი ნიკოლოზ ფორჩხიძე ტელ: 557117111