**ტენდერი**

**პრეცისიული კონდიციონერების სისტემის ტექნიკურ მომსახურებაზე**

**(Data Center HVAC Systems)**

|  |  |
| --- | --- |
| გამოცხადების თარიღი: 15 მარტი, 2020 წ;დასრულების თარიღი: 30 მარტი, 2020 წ; 16:00 სთ |  |
| საკონტაქტო პირი: | მარიამ ნაკაშიძე - შესყიდვების მენეჯერიmnakashidze@bog.ge +995 599358444 |

**პრეცისიული კონდიციონერების სისტემის ტექნიკური მომსახურება**

**(Data Center HVAC Systems)**

სარჩევი

[სარჩევი 2](#_Toc66705386)

[**1.** **ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:** 3](#_Toc66705387)

[**2. სატენდერო მოთხოვნები:** 4](#_Toc66705388)

[**3.** **მხარეთა მოვალეობები/მომსახურების აღწერა:** 6](#_Toc66705389)

[3.1. მომწოდებელი ვალდებულია: 6](#_Toc66705390)

[3.2. ბანკი ვალდებულია: 6](#_Toc66705391)

[3.3. სხვა პირობები: 6](#_Toc66705392)

[**4.** **ტენდერის შეფასება:** 8](#_Toc66705393)

[თანდართული დოკუმენტაცია 9](#_Toc66705394)

[**დანართი 1: ფასების ცხრილი** 9](#_Toc66705395)

[**დანართი 2: მოგების პროცენტი მასალების მოწოდების შემთხვევაში** 10](#_Toc66705396)

[**დანართი 3: საბანკო რეკვიზიტები 11**](#_Toc66705397)

[**დანართი 4: ფორმები საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამადასტურებელი ინფორმაციის წარმოსადგენად 12**](#_Toc66705398)

სს საქართველოს ბანკი აცხადებს ტენდერს საქართველოს ბანკის მონაცემების ცენტრის პრეცისიული კონდიცირების სისტემების ტექნიკურ მომსახურებაზე.

1. **ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:**
	1. ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებში გათვალისწინებული დოკუმენტები;
	2. ტენდერის ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირებით ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით;
	3. ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს შეთავაზებებს და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს, წინასწარ დადგენილი მოთხოვნების, კრიტერიუმებისა და წონების შესაბამისად; (იხ. პარაგრაფი N2 – „სატენდერო მოთხოვნები“ და პარაგრაფი N4 – „ტენდერის შეფასება“;
	4. ტენდერი ცხადდება გამარჯვებულთან მომსახურების გენერალური ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრება მხარეთა შორის თანამშრომლობის ძირითადი პირობები (შემდგომში - ხელშეკრულება). ამასთან ურთიერთთანამშრომლობის საორიენტაციო საერთო ვადა შეადგენს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 12 (თორმეტი) თვეს;
	5. ხელშეკრულების და წინამდებარე დოკუმენტის პირობებს შორის წინააღმდეგობის შემთხვევაში, უპირატესობა მიენიჭება ხელშეკრულების პირობებს;
	6. ტენდერში მონაწილემ სისტემაში უნდა ატვირთოს შევსებული **დანართი N1**, ხოლო სისტემაში უნდა დააფიქსიროს ფასი **დანართი N1**-დან - “სულ სატენდერო ფასი აშშ. დოლარში (გადასახადების ჩათვლით)“;
	7. საიტზე ვაჭრობის დროს შემოთავაზებული ფასდაკლების შემთხვევაში, კომპანიამ უნდა მიუთითოს ფასდაკლების წინადადებაზე გავრცელების მეთოდოლოგია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ფასდაკლება გავრცელდება ყველა პუნქტზე პროპორციულად;
	8. სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს აშშ დოლარში, გადასახადების ჩათვლით;
	9. სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს თანდართული ფასების ცხრილის ფორმატის დაცვით;
	10. პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
	11. ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:
	* შემოთავაზებული ფასების ცხრილი **(დანართი N1)**;
	* მოგების პროცენტი მასალების მოწოდების შემთხვევაში **(დანართი N2)**;
	* საბანკო რეკვიზიტები **(დანართი N3)**;
	* გამოცდილებისა და ფინანსური მდგომარეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (**დანართი N4**);
	1. ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს დამატებითი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;
	2. წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში;
	3. ტექნიკური ინფორმაცია არსებული სისტემის შესახებ, მოცემულია **დანართ N1**-ში.
	4. წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს ბანკს რომელიმე მონაწილესთან ხელშეკრულების გაფორმებას და ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე, ბანკი იტოვებს უფლებას რომ შეწყვიტოს ტენდერი;
	5. ბანკი იტოვებს უფლებას გააგრძელოს მოლაპარაკებები ტენდერში, ტექნიკურად მისაღები და უდაბლესი ფასის მქონე ორ კომპანიასთან და მოლაპარაკების შედეგების მიხედვით მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება;
2. სატენდერო მოთხოვნები:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ზოგადი დასახელება | საკვალიფიკაციო მოთხოვნა | მოთხოვნის სტატუსი | წარმოსადგენი დოკუმენტაცია |
| 2.1. | ლიკვიდაცია/რეორგანიზაცია | ტენდერში მონაწილის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესი; | შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ტენდერში მონაწილე ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას | ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან |
| 2.3. | ავტორიზაცია (MAF) | ტენდერში მონაწილე უნდა იყოს STULZ-ის და Mitsubishi-ს მიერ ავტორიზებული კომპანია | შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ტენდერში მონაწილე ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას | მწარმოებლის მიერ ტენდერში მონაწილის სახელზე გაცემული ავტორიზაციის სერტიფიკატი (MAF) |
| 2.2. | ზოგადი გამოცდილება | ტენდერში მონაწილეს უნდა ჰქონდეს სულ მცირე 5 წლიანი **ზოგადი გამოცდილება;** | * + ზოგადი გამოცდილების წლების რაოდენობა მონაწილეობს ტექნიკური წინადადების ქულებით შეფასებაში;
	+ კომპანიის გახორციელებული მსხვილი პროექტების (20,000 ლარზე ზევით კონტრაქტები) რაოდენობა მონაწილეობს ტექნიკური წინადადების ქულებით შეფასებაში;
 | * + ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან;
	+ გახორციელებული მსხვილი პროექტების (20,000 ლარზე ზევით კონტრაქტები) ჩამონათვალი, დანართი N4-ში მოცემული **ფორმა N1**-ის შესაბამისად;
 |
| 2.3. | სპეციფიკური გამოცდილება | ტენდერში მონაწილეს ბოლო 5 წლის განმავლობაში, უნდა ჰქონდეს პრეციზიული კონდიცირების სისტემების ტექნიკური მომსახურების (Maintenance Services) სულ მცირე 2 წლიანი გამოცდილება | სპეციფიკური გამოცდილების წლების რაოდენობა მონაწილეობს ტექნიკური წინადადების ქულებით შეფასებაში; | * + ბოლოს 5 წელში გახორციელებული სპეციფიკური პროექტების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს, დანართი N4-ში მოცემული ფორმა N2-ის შესაბამისად;
	+ ბოლო 5 წელში პრეციზიული კონდიცირების ტექნიკური მომსახურების (Maintenance Services) სულ მცირე 2 წლიანი გამოცდილების დემონსტრირებისთვის წარმოდგენილ უნდა იქნას ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლი და დამკვეთ(ებ)ის მხრიდან რეკომენდატორ(ებ)ის საკონტაქტო ინფორმაცია დანართი N4-ში მოცემული **ფორმა N2-ის** შესაბამისად;
 |
| 2.4. | ტექნიკა | ტენდერში მონაწილე მომსახურებას უნდა ეწეოდეს მის მფლობელობაში არსებული ტექნიკის მეშვეობით | საჭირო ტექნიკის ფლობა აისახება ტექნიკური წინადადების ქულებით შეფასებაში; | * + მომსახურების გასაწევად საჭირო დანადგარების/ტექნიკისსია, დანართი N4-ში მოცემული **ფორმა N3**-ის შესაბამისად;
	+ ფორმა N3-ში ჩამოთვლილი დანადგარის/ტექნიკის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (მაგ. იჯარის ხელშეკრულება, საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი);
 |
| 2.5. | ტექნიკური პერსონალი | ტენდერში მონაწილე მომსახურებას უნდა ეწეოდეს მის კომპანიაში მუდმივად დასაქმებული მუშახელის მეშვეობით (იგულისხმება მინ. 12 თვიანი კონტრაქტები თანამშრომლებთან) | მუდმივად დასაქმებული ტექნიკური პერსონალის რაოდენობა აისახება ტექნიკური წინადადების ქულებით შეფასებაში; | 12 თვეზე მეტი პერიოდით დასაქმებული ტექნიკური პერსონალის შესახებ იფორმაცია დანართი N4-ში მოცემული ფორმა N4-ის შესაბამისად;საჭიროების შემთხვევაში, ბანკი უფლებამოსილია გამოითხოვოს შემთხვევითი შერჩევით შერჩეულ თანამშრომელთან გაფორმებული ხელშეკრულების ასლი; |
| 2.6. | საშუალო წლიური ბრუნვა | ტენდერში მონაწილის ბოლო 3 წლის (2018, 2019, 2020) საშუალო წლიური ბრუნვა უნდა იყოს სულ მცირე 200,000 ლარი | საშუალო წლიური ბრუნვა მონაწილეობს, ტექნიკური წინადადების ქულებით შეფასების დროს;*შენიშვნა: საშუალო წლიური ბრუნვა ანგარიშდება როგორც 3 (სამი) წლის განმავლობაში შესრულებული სამუშაობისათვის დამოწმებული გადახდების ჯამი გაყოფილი სამზე.* | საშუალო წლიური ბრუნვის დასადასტურებლად, ტენდერში მონაწილემ უნდა წამოადგინოს დამოწმებული მოგება-ზარალის დეკლარაციები. აღნიშნული დოკუმენტის ალტერნატივად, შესაძლოა წარმოდგენილ იქნას იმავე ინფორმაციის მატარებელი შიდა ფინანსური დოკუმენტი, რომელიც დამოწმებული და ხელმოწერილი იქნება კომპანიის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ.ტენდერში მონაწილემ უნდა შეავსოს დანართი N4-ში მოცემული **ფორმა N5**. |

1. **მხარეთა მოვალეობები/მომსახურების აღწერა:**
	1. მომწოდებელი ვალდებულია:
		1. განახორციელოს ობიექტზე არსებული კონდიცირების სრული სისტემის გეგმიური შემოწმება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების ვადის განმავლობაში (12 თვის განმავლობაში) 4-ჯერ, ამასთან თითოეული ასეთი შემოწმების შესახებ მიმწოდებელი ბანკს აცნობებს სულ მცირე 2 (ორი) საბანკო დღით ადრე;
		2. დღე-ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში ბანკს გაუწიოს სრულყოფილი სატელეფონო კონსულტაცია. კონსულტაციის მისაღებად დაკავშირება შესაძლებელი უნდა იყოს წინასწარ განსაზღვრულ სატელეფონო ნომრებზე.

საეჭვო ან/და ავარიული სიტუაციის არსებობისას, თუ აღნიშნული საეჭვო ან/და ავარიული სიტუაციის აღმოფხვრა ვერ ხერხდება ზემოთ აღნიშნული სატელეფონო კონსულტაციის საშუალებით, უზრუნველყოს ობიექტზე მისი სპეციალისტების მისვლა და აღმოჩენილი პრობლემის აღმოფხვრა შემდეგი პირობების გათვალისწინებით:

* სპეციალისტების გამოცხადება ობიექტზე უნდა განხორციელდეს ბანკის შესაბამისი შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 3 საათისა;
* სპეციალისტების მიერ პრობლემის დიაგნოსტიკა უნდა განხორციელდეს ობიექტზე მისვლიდან არაუგვიანეს 2 საათში;
* სპეციალისტების მიერ პრობლემის აღმოფხვრა უნდა განხორციელდეს ობიექტზე მისვლიდან არაუგვიანეს 24 საათში;
	+ 1. თითოეულ საეჭვო ან/და ავარიულ სიტუაციასთან დაკავშირებით, მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ბანკისთვის შესაბამისი რეპორტის მიწოდებას, სადაც დაწვრილებით იქნება აღწერილი არსებული დაზიანების აღმოფხვრის გზები, მეთოდები, რეკომენდაციები სამომავლოდ მსგავსი ავარიული სიტუაციის თავიდან ასაცილებლად. რეპორტის მიწოდება უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს შემოწმების ჩატარების/პრობლემის აღმოფხვრის განხორციელებიდან 3 (სამი) საბანკო დღის განმავლობაში;
		2. თითოეული საეჭვო ან/და ავარიული სიტუაციის აღმოფხვრიდან 3 (სამი) საბანკო დღის ვადაში, მიმწოდებელი ბანკს წარუდგენს ხარჯვის დამადასტურებელ დოკუმენტს და აღნიშნული დოკუმენტის შესაბამისად მხარეები უზრუნველყოფენ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას ან/და ავარიული სიტუაციის აღმოფხვრიდან 10 (ათი) საბანკო დღის ვადაში.
	1. ბანკი ვალდებულია:
		1. დროულად უზრუნველყოს მიმწოდებლისთვის შეტყობინების მიწოდება ობიექტზე გამოვლენილი საეჭვო ან/და ავარიული სიტუაციის შესახებ;
		2. მიმწოდებლის მიერ შესაბამისი სამუშაოების განხორციელების პროცესში უზრუნველყოს ობიექტი სტაბილური ელექტროენერგიით, რაც გულისხმობს 390 ვოლტი ძაბვის მიწოდებას, 3 ფაზით (სწორი თანმიმდევრობით);
		3. მიმწოდებლის მიერ გაგზავნილი სპეციალისტები დაუბრკოლებლად დაუშვას ობიექტზე და უზრუნველყოს მათი წვდომა მასალებთან;
		4. ავარიული სიტუაციის შესახებ მიმწოდებელს შეტყობინება მიეწოდება ელ-ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით, წინასწარ განსაზღვრულ საკონტაქტო ნომერსა და ელ-ფოსტაზე;
	2. სხვა პირობები:
		1. ობიექტზე განთავსებულ პრეციზიული კონდიცირების სისტემაში გეგმიური ან/და ბანკის გამოძახების საფუძველზე შემოწმების ჩატარებისას დაზიანების აღმოჩენის შეთხვევაში, დაზიანებული ნაწილების გამოცვლა განხორციელდება ობიექტზე არსებული სარეზერვო მასალებით. მასალების სავარაუდო ჩამონათვალი, რომელიც შეიძლება საჭირო გახდეს დაზიანებების აღმოსაფხვრელად, შეთანხმებული იქნება ბანკსა და მიმწოდებელს შორის, ხოლო შემდგომ ობიექტზე გამოვლენილი დაზიანებების გათვალისწინებით პერიოდულად მიმწოდებელი დამატებით აცნობებს ბანკს საჭირო მასალის ჩამონათვალს და მხარეები დამატებით შეთანხმდებიან აღნიშნულის შესახებ. კონრაჰენტს არ დაეკისრება რაიმე სახის პასუხისმგებლობა მომსახურების არაჯეროვნად შესრულების ან შეუსრულებლობისათვის, თუ აღნიშნული გამოწვეულია ამ პუნქტით გათვალისწინებული მასალების ბანკის მიერ არასრულად შეძენის/წარმოდგენის გამო;
		2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ან/და მასთან დაკავშირებული სხვა ხელშეკრულების სრულად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შედეგად ბანკისთვის მიყენებული ზიანი (ზარალი) დაანგარიშდება და მიმწოდებელს წარედგინება უშუალოდ ბანკის მიერ, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს მომსახურების საფასურის 50%-ს;
		3. მიმწოდებელს არ ეკისრება საგარანტიო პასუხისმგებლობა, თუ ნაკლი გამოწვეულია ბანკის ან მესამე პირთა მიერ ქონების ექსპლუატაციის წესების დარღვევით, ბუნებრივი ან სხვა მოვლენებით, რომლებიც მოახდენენ ექსპლუატაციის ნორმატიული რეჟიმიდან ქონების გამოყვანას, ასევე კონტრაჰენტს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა ავარიული სიტუაციების დროს ვალდებულებების არაჯეროვან შესრულებაზე ან შეუსრულებლობაზე თუ აღნიშნული გამოწვეულია ბანკის მიერ წინამდებარე დოკუმენტით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით.
		4. ბანკი იღებს ვალდებულებას შეამციროს გარემოზე ზემოქმედება და უზრუნველყოს გარემოსდაცვითი, ნარჩენების მართვის და მდგრადი განვითარების კომპონენტების მონიტორინგი.
		5. ბანკი თანამშრომლობს იმ მომწოდებლებთან, რომლებიც იზიარებენ იგივე სტანდარტებს და მათ პოლიტიკაში და ყოველდღიურ საქმიანობაში ასახულია სახიფათო ნარჩენების, ენერგიის, წყლის და ნახშირორჟანგის მინიმაზაციის მიზნით დასახული ქმედებები და ყოველდღიურ საქმინობაში ახდენენ ამის კონტროლს, რის დამადასტურებლად შეუძლიათ დოკუმენტაციის წარმოდგენა.
		6. ბანკთან თანამშრომლობის შემთხვევაში მხარე აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ:
* სრულად და ჯეროვნად დაიცავს გარემოს დაცვის, ადგილობრივი ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნებს, მათ შორის, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშით თუ ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს ან/და სანებართვო თუ სალიცენზიო პირობებს;
* უზრუნველყოფს ნარჩენების შეგროვებას, ტრანსპორტირებასა და დამუშავებას, კანონმდებლობის შესაბამისად;
* ნებისმიერი ისეთი გარემოების (მათ შორის, ერთმნიშვნელოვნად ნებისმიერი სახის ავარიის, ინციდენტის ან/და უბედური შემთხვევის) დადგომიდან, რომელიც საფრთხეს უქმნის გარემოს დაცვას ან/და გარემოს დაცვის ადგილობრივი ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევიდან ან ასეთი გარემოებების დადგომის საშიშროების წარმოშობიდან 5 (ხუთი) საბანკო დღის ვადაში აცნობებს ბანკს აღნიშნულის თაობაზე და იმ ზომების შესახებ, რომელსაც იგი იღებს ზემოთ ხსენებული გარემოებების აღმოსაფხვრელად.
* ნარჩენების წარმოქმნის შემთხვევაში, თავად დაამუშავოს ნარჩენები, ან შეგროვების, ტრანსპორტირებისა და დამუშავების მიზნით გადასცეს შესაბამისი უფლების მქონე პირებს, ნარჩენების მართვის კოდექსისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად;
	+ 1. ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში, ტენდერის მონაწილე ვალდებული იქნება დაიცვას შრომის უსაფრთხოების ნორმები და სტანდარტები საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
1. **ტენდერის შეფასება:**

ტენდერის შეფასება მოხდება წინასწარ შემუშავებული კრიტერიუმების (იხ. პარაგრაფი N2 – „სატენდერო მოთხოვნები“) და წონების მიხედვით. თითოეულ კომპონენტში ტენდერში მონაწილეს, სატენდერო კომისიის მიერ დაეწერება ქულები 1-5 ბალამდე:

|  |
| --- |
| ქულები: |
| Scoring5:Excellent - ძალიან კარგი4:Good - კარგი3:Satisfactory - დამაკმაყოფილებელი2:Low than Expected - მოლოდინზე დაბალი1:Unsatisfactory - არადამაკმაყოფილებელი |

|  |
| --- |
| წონები: |
| ტექნიკური წინადადება |
| 1 | * კომპანიის ზოგადი გამოცდილება;
* კომპანიის სპეციფიკური გამოცდილება;
* კომპანიის ტექნიკა და პერსონალი;
* საშუალო წლიური ბრუნვა;
 | 30% |
|  ფინანსური წინადადება |
| 2 | მოგების პროცენტი (მოიცავს ზედნადებ ხარჯებსაც) რომელსაც კომპანია ბანკს დაარიცხავს მომსახურებისთვის საჭირო მასალების მოწოდების შემთხვევაში; | 20% |
|  |
| 3 | ჯამური სატენდერო ფასი (სისტემაში დაფიქსირებული ბოლო ფასი) | 50% |

# თანდართული დოკუმენტაცია

დანართი 1: ფასების ცხრილი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | დანადგარის ტიპი/ბრენდი/მოდელი | რაოდენობა | ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღი | ერთეულის მომსახურების წლიური ღირებულება აშშ. დოლარში (გადასახადების ჩათვლით) RFP-ის მოთხოვნების შესაბამისად | სულ მომსახურების ღირებულება აშშ. დოლარში (გადასახადების ჩათვლით) |
| A | B | C | D | E | C x E |
| 1 | STULZ-ის პრეციზიული კონდიციონერი(ASD, CSD და CCD ტიპის იუნიტები, სიმძლავრე 10-დან 40 კილოვატამდე) | 7 | 2008-2010 წლები |  |  |
| 2 | STULZ-ის პრეციზიული კონდიციონერი(ASD, CSD და CCD ტიპის იუნიტები, სიმძლავრე 10-დან 40 კილოვატამდე)CyberAir 2 და CyberAir 3 სერიის დანადგარები | 8 | 2017-2020 წლები |  |  |
| 3 | Mitsubishi-ს პრეციზიული კონდიციონერი FDF140VD | 2 | 2018 წელი |  |  |
| 4 | STULZ-ის SupraSteam გამატენიანებელი | 3 | 2018 წელი |  |  |
| **სულ სატენდერო ფასი აშშ. დოლარში (გადასახადების ჩათვლით)** |  |

\*დანადგარები განთავსებულია თბილისში, შემდეგ ლოკაციებზე: ლილო, თავისუფლების მოედანი, შარტავას ქუჩა და სააკაძის მოედანი;

|  |  |
| --- | --- |
| კომპანიის დასახელება და საიდეტიფიკაციო ნომერი |  |
| ხელმომწერი პირის სახელი, გვარი, პოზიცია, ტელეფონის ნომერი |  |
| ხელმოწერა | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**დანართი 2: მოგების პროცენტი მასალების მოწოდების შემთხვევაში**

ობიექტზე განთავსებულ პრეციზიული კონდიცირების სისტემაში გეგმიური ან/და ბანკის გამოძახების საფუძველზე შემოწმების ჩატარებისას დაზიანების აღმოჩენის შეთხვევაში, დაზიანებული ნაწილების გამოცვლა განხორციელდება ობიექტზე არსებული სარეზერვო მასალებით. მასალების სავარაუდო ჩამონათვალი, რომელიც შეიძლება საჭირო გახდეს დაზიანებების აღმოსაფხვრელად, შეთანხმებული იქნება ბანკსა და მიმწოდებელს შორის, ხოლო შემდგომ ობიექტზე გამოვლენილი დაზიანებების გათვალისწინებით პერიოდულად მიმწოდებელი დამატებით აცნობებს ბანკს საჭირო მასალის ჩამონათვალს და მხარეები დამატებით შეთანხმდებიან აღნიშნულის შესახებ.

ტენდერის მონაწილემ ტენდერში უნდა დააფიქსიროს ის მოგების პროცენტი (მოგება უნდა მოიცავდეს ზედნადებ ხარჯებსაც), რასაც კომპანია დაარიცხავს ბანკის შეკვეთას ქარხნიდან მასალების მოწოდების შემთხვევაში. ეს მაჩვენებელი გამოყენებული იქნება შეფასების დროს (იხ. პარაგრაფი N4 - ტენდერის შეფასება) და ფიქსირებული იქნება ხელშეკრულების მთლიანი პერიოდის განმავლობაში. ბანკის მოლოდინია, რომ მოგების პროცენტი უნდა იყოს მაქს. 10%.

|  |  |
| --- | --- |
| მოგების პროცენტი (მოიცავს ზედნადებ ხარჯებსაც) რომელსაც კომპანია დაარიცხავს მასალებს მოწოდების შემთხვევაში | *[გთხოვთ მიუთითოთ პროცენტი]* |

|  |  |
| --- | --- |
| კომპანიის დასახელება და საიდეტიფიკაციო ნომერი |  |
| ხელმომწერი პირის სახელი, გვარი, პოზიცია, ტელეფონის ნომერი |  |
| ხელმოწერა | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

დანართი 3: საბანკო რეკვიზიტები

ორგანიზაციის დასახელება:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

იურიდიული მისამართი:

ფაქტიური მისამართი:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

ხელმძღვანელის პირადი ნომერი:

ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი:

საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი:

საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი:

საკონტაქტო ტელეფონი:

ელექტრონული ფოსტის მისამართი:

ვებ-გვერდი:

ბანკის დასახელება:

ბანკის კოდი:

ბანკის ანგარიშის ნომერი:

დანართი 4: ფორმები საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამადასტურებელი ინფორმაციის წარმოსადგენად

ფორმა N1 - კომპანიის ზოგადი გამოცდილება

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **პროექტის დასახელება** | **დამკვეთი** | **პროექტის დაწყების თარიღი**(დღე, თვე, წელი) | **პროექტის დასრულების თარიღი**(დღე, თვე, წელი) | **პროექტის ღირებულება**(ექვივალენტი ლარში) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

ფორმა N2 - კომპანიის სპეციფიკური გამოცდილება

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **პროექტის დასახელება** | **დამკვეთი** | **პროექტის დაწყების თარიღი**(დღე, თვე, წელი) | **პროექტის დასრულების თარიღი**(დღე, თვე, წელი) | **პროექტის ღირებულება**(ექვივალენტი ლარში) | **პროექტის ფარგლებში განცორციელებული სამუშაო/შესრულებული მომსახურება** | **დამკვეთის საკონტაქტო პირის სახელი, გვარი, პოზიცია, ტელეფონის ნომერი, ელ-ფოსტა** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

ფორმა N3 - მომსახურების გასაწევად საჭირო დანადგარების/ტექნიკისსია:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **ტექნიკის დასახელება** | **ბრენდი, მოდელი, მწარმოებელი, გამოშვების წელი, ტექნიკური მონაცემები** | **ფლობის ტიპი**საკუთრება/იჯარა, ა.შ. |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

ფორმა N4 - ინფორმაცია 12 თვეზე მეტი ვადით დასაქმებული ტექნიკური პერსონალის შესახებ:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დაკავებული პოზიცია** | **სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი** | **ზოგადი გამოცდილება****(წლები)** | **მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება****(წლები)** | **რამდენი ხანია თანამშრომელი დასაქმებულია თქვენს კომპანიაში?** | **რამდენ ხნიანი კონტრაქტი გაქვთ გაფორმებული თანამშრომელთან?** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

ფორმა N5 - საშუალო წლიური ბრუნვა:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N** | **საანგარიშო წელი** | **წლიური ბრუნვა ლარში** |
| 1 | 2018 |  |
| 2 | 2019 |  |
| 3 | 2020 |  |
| **საშუალო** |  |