## Specification
დასახელება | სპეციფიკაცია | რაოდენობა
CT Scanner 128 slice | მეორადი , მილაკის რესურსი არ უნდა იყოს 1/3-ზე მეტი გახარჯული . მინიმალური მოთხოვნები : კომპიუტერული ტომოგრაფიული პერფუზია და დამუშავების პროგრამული უზრუნველოფა. ძვლოვანი სტრუქტურის ავტომატური მოცილების ფუნქცია, ვასკულარული პროგრამა, კალციუმის ინდექსის შეფასება, გულის ანატომიური და ფუნქციონალური მაჩვენებლების შეფასება, ფილტვებში კვანძების ავტომატური ძიება, ანალიზი და დინამიური დაკვირვება, კორონარული არტერიების ანგიოგრაფიის შედეგების ანალიზი, სპექტრალური გამოსახულების მიღებისა და დამუშავების პროგრამული უზრუნველყოფა . პათოლოგიური წარმონაქმნების გაზომვა, კ.ტ. დინამიური გამოსახულება. 3-D პაკეტი, პაციენტის დასაშვები წონა - არანაკლებ 250კგ.Tube helical Unit (Minimum): 7.5 MHU | 5